## Sheet5
history.awaterheating | A水加热
history.awaterheating1 | 一A水加热
history.awaterheating2 | 二A水加热
history.acoolingcapacity1 | 一A水冷
history.acoolingcapacity1 | A水冷
history.acoolingcapacity2 | 二A水冷
history.bpumpruntime1 | 一水泵时间
history.bpumpruntime2 | 二水泵时间
history.bwaterheating | B水加热
history.bwaterheating1 | 一B水加热
history.bwaterheating2 | 二B水加热
history.bcoolingcapacity1 | 一B水冷
history.bcoolingcapacity1 | B水冷
history.bcoolingcapacity2 | 二B水冷
history.co2 | CO2
history.co2 | CO2
history.co2sv | CO2设
history.co2sv | CO2设
history.alarmrecord | 报警记录
history.alarmrecord | 报警记录
history.proportionalvalve | 比例阀
history.proportionalvalve1 | 一比例阀
history.proportionalvalve2 | 二比例阀
history.fanfreq | 风机频率
history.fanfreq | 风机频率
history.fanfreqsv | 风机频率设
history.fanfreqsv | 风机频率设
history.seedlingroomco2 | 存发苗/处理间CO2
history.seedlingroomco2sv | 存发苗/处理间CO2设
history.seedlingroomexhaustfreq | 存发苗/处理间排风风量
history.seedlingroomexhaustfreqsv | 存发苗/处理间排风风量设
history.seedlingroomhumi | 存发苗/处理间湿度
history.seedlingroomhumisv | 存发苗/处理间湿设
history.seedlingroomtemp | 存发苗/处理间温度
history.seedlingroomtempsv | 存发苗/处理间温设
history.seedlingroompress | 存发苗/处理间压力
history.seedlingroompresssv | 存发苗/处理间压力设
history.sprco2 | 存发苗间CO2
history.sprco2set | 存发苗间CO2设
history.sprprodamperopen | 存发苗间比例阀
history.sprprodamperopenset | 存发苗间比例阀设
history.sprexhfreq | 存发苗间排风频率
history.sprexhfreqset | 存发苗间排风频率设
history.sprhumidity | 存发苗间湿度
history.sprhumidityset | 存发苗间湿设
history.sprvenfreq | 存发苗间送风频率
history.spvenfreqset | 存发苗间送风频率设
history.sprtemp | 存发苗间温度
history.sprtempset | 存发苗间温设
history.sprpressure | 存发苗间压力
history.sprpressureset | 存发苗间压力设
history.elecheating1 | 一电加热
history.elecheating1 | 电加热
history.elecheating2 | 二电加热
history.returneggtemp12 | 二回流蛋温1
history.returneggtemp22 | 二回流蛋温2
history.returneggtemp32 | 二回流蛋温3
history.returneggtemp42 | 二回流蛋温4
history.maineggtemp12 | 二主蛋温1
history.maineggtemp22 | 二主蛋温2
history.maineggtemp32 | 二主蛋温3
history.maineggtemp42 | 二主蛋温4
history.turnamount | 翻蛋数
history.turnamount | 翻蛋数
history.turnperiod | 翻蛋周期
history.turnperiod | 翻蛋周期
history.turnstate | 翻蛋状态
history.turnstate | 翻蛋状态
history.fr1freq | 废气1排风频率
history.fr1freqset | 废气1频率设
history.fr1pressure | 废气1压力
history.fr1pressureset | 废气1压力设
history.fr2freq | 废气2排风频率
history.fr2freqset | 废气2频率设
history.fr2pressure | 废气2压力
history.fr2pressureset | 废气2压力设
history.fr3freq | 废气3排风频率
history.fr3freqset | 废气3频率设
history.fr3pressure | 废气3压力
history.fr3pressureset | 废气3压力设
history.valve | 风门
history.valve1 | 一风门
history.valve2 | 二风门
history.valvesv | 风门设
history.valvesv | 风门设
history.fanruntime | 风扇时间
history.fanruntime | 风扇时间
history.hatchday | 天数
history.hatchday | 天数
history.hatchhour | 小时
history.hatchhour | 小时
history.secondtemp1 | 一辅控温
history.secondtemp2 | 二辅控温
history.auxivalveopening | 辅三通
history.auxivalveopening | 辅三通
history.secondtemp | 辅控温
history.functionset | 功能设定
history.functionset | 功能设定
history.waterprodamperopen | 供水比例阀
history.returneggtemp | 回流蛋温
history.returneggtemp1 | 一回流蛋温
history.returneggtemp1 | 回流蛋温1
history.returneggtemp2 | 二回流蛋温
history.returneggtemp2 | 回流蛋温2
history.returneggtemp3 | 回流蛋温3
history.returneggtemp4 | 回流蛋温4
history.returneggtempsv | 回流蛋温设
history.returneggtempsv1 | 一回流蛋设
history.returneggtempsv2 | 二回流蛋设
history.returntemp | 回流
history.returntemp1 | 一回流
history.returntemp2 | 二回流
history.returntempsv | 回流设
history.returntempsv1 | 一回流设
history.returntempsv2 | 二回流设
history.machineroomtemp | 机房温度
history.machineroomtemp | 机房温度
history.machineroomtempset | 机房温设
history.machineroomtempset | 机房温度设
history.watertraytemp | 积水盘温度
history.watertraytemp | 积水盘温度
history.watertraytempset | 积水盘温设
history.watertraytempset | 积水盘温度设
history.datetime | 时间
history.humiamount | 加湿量
history.humiamount | 加湿量
history.prprodamperopen | 捡苗间比例阀
history.prprodamperopenset | 捡苗间比例阀设
history.pickingroomexhaustfreq | 捡苗间排风风量
history.pickingroomexhaustfreqsv | 捡苗间排风风量设
history.prexhfreq | 捡苗间排风频率
history.prexhfreqset | 捡苗间排风频率设
history.pickingroomhumi | 捡苗间湿度
history.pickingroomtemp | 捡苗间温度
history.prtemp | 捡苗间温度
history.prtempset | 捡苗间温设
history.prpressure | 捡苗间压力
history.pickingroompress | 捡苗间压力
history.prpressureset | 捡苗间压力设
history.pickingroompresssv | 捡苗间压力设
history.vendamperopen | 进风风阀
history.vendamperopen | 进风风阀
history.srhumidity | 静压室湿度
history.plenumhumi | 静压室湿度
history.srhumidityset | 静压室湿设
history.plenumhumisv | 静压室湿度设
history.srtemp | 静压室温度
history.plenumtemp | 静压室温度
history.srtempset | 静压室温设
history.plenumtempsv | 静压室温度设
history.srpressure | 静压室压力
history.plenumpress | 静压室压力
history.srpressureset | 静压室压力设
history.plenumpresssv | 静压室压力设
history.exhaustfreq1 | 排风1风量
history.exhaustfreqsv1 | 排风1风量设
history.exhaustfreq2 | 排风风量
history.exhaustfreqsv2 | 排风2风量设
history.exhaustfreq3 | 排风3风量
history.exhaustfreqsv3 | 排风3风量设
history.exhaustfreq4 | 排风4风量
history.exhaustfreqsv4 | 排风4风量设
history.exhaustpress1 | 排风1压力
history.exhaustpresssv1 | 排风1压力设
history.exhaustpress2 | 排风2压力
history.exhaustpresssv2 | 排风2压力设
history.exhaustpress3 | 排风3压力
history.exhaustpresssv3 | 排风3压力设
history.exhaustpress4 | 排风4压力
history.exhaustpresssv4 | 排风4压力设
history.humi | 湿度
history.humi | 湿度
history.humi | 湿度
history.humisv | 湿设
history.humisv | 湿设
history.wetbulbtemp | 湿球
history.wetbulbtemp | 湿球
history.outsidehumi | 室外湿度
history.outsidehumi | 室外湿度
history.outsidetemp | 室外温度
history.outsidetemp | 室外温度
history.ambienttemp | 室外温度
history.ambienttemp | 室外温度
history.bpumpruntime | 水泵时间
history.watertankincubfreqset | 孵化水箱频率设
history.watertankincubfreq | 孵化水箱频率显示
history.watertankincubtemp | 孵化水箱温度
history.watertankincubtempset | 孵化水箱温度设
history.watertankincubpre | 孵化水箱压力
history.watertankincubpreset | 孵化水箱压力设
history.watertanktemp | 水箱温度
history.watertanktempset | 水箱温度设
history.venprodamperopen | 送风比例阀
history.vendamperopenair | 送风风阀
history.venventilatesetair | 送风风阀设
history.supplyairfreq | 送风机风量
history.supplyairfreq | 送风机风量
history.supplyairfreqsv | 送风机风量设
history.supplyairfreqsv | 送风机风量设
history.venauxprodamperopen | 送风辅比例阀
history.ventilatefreq | 送风频率
history.ventilatefreqset | 送风频率设
history.supplyairhumi | 送风湿度
history.supplyairhumi | 送风湿度
history.supplyairtemp | 送风温度
history.supplyairtemp | 送风温度
history.ventilatetemp | 送风温度
history.ventilatetempset | 送风温度设
history.ventilatepressure | 送风压力
history.ventilatepressureset | 送风压力设
history.synchatchhour | 同步出雏小时数
history.synchatchstate | 同步出雏状态
history.temp | 温度
history.suffocatestatestr | 熏蒸排气
history.suffocatestatestr | 熏蒸排气
history.returneggtemp11 | 一回流蛋温1
history.returneggtemp21 | 一回流蛋温2
history.returneggtemp31 | 一回流蛋温3
history.returneggtemp41 | 一回流蛋温4
history.maineggtemp11 | 一主蛋温1
history.maineggtemp21 | 一主蛋温2
history.maineggtemp31 | 一主蛋温3
history.maineggtemp41 | 一主蛋温4
history.rightentrytemp | 右入口
history.aitemp | 智能调温
history.aitempsv | 智能调温设定
history.maineggtemp | 主蛋温
history.maineggtemp1 | 一主蛋温
history.maineggtemp1 | 主蛋温1
history.maineggtemp2 | 二主蛋温
history.maineggtemp2 | 主蛋温2
history.maineggtemp3 | 主蛋温3
history.maineggtemp4 | 主蛋温4
history.maineggtempsv | 主蛋设
history.maineggtempsv1 | 一主蛋设
history.maineggtempsv2 | 二主蛋设
history.maintemp | 主控
history.maintemp1 | 一主控
history.maintemp2 | 二主控
history.maintempsv | 主设
history.maintempsv1 | 一主设
history.maintempsv2 | 二主设
history.mainvalveopening | 主三通
history.mainvalveopening | 主三通
history.corridordamperopen | 走廊风阀
history.corridordamperopenset | 走廊风阀设
history.leftentrytemp | 左入口