## 导出信息
编号 | 中文（Chinese） | 英文（English） | 西班牙（Spanish） | 俄语（Russian） | 法语（French） | 标签翻译后最大长度
websocket.peoplemaximum+A2:A486 | 当前在线人数超过限制数 | CUR ONL NUM > LMT | El número actual de personas en línea supera el límite | Тек. чис. чел. в сети превы. лимит | Nbr ps. en ligne sup. à la limite | 22
user.username.not.valid | * 2到20个汉字、字母、数字或下划线组成，且必须以非数字开头 | * Made up of 2-20 CHAR, LTR, NUM or UND. Must STRT with NUM | *Compuesto por 2 a 20 caracteres chinos, letras, números o línea subrayada, y debe ser encabezado con no número | * Состоит из 2-20 кит. иерогл., букв, цифр или знаков подчерк. и должен начин. с нечисл. числа | * Composé de 2 à 20 caractères chinois, lettres, chiffres ou de traits de soulignement, commençant obligatoirement par un non chiffre. | 62
user.unknown.error | 未知错误，请重新登录 | UNK ERR. Re-LOG | Error desconocido, vuelva a iniciar sesión | Неизвест. ошиб., войд. в сист. снова | Err. inconnue, se connecter à nouv. | 20
user.register.success | 注册成功 | REG SUCC | Registro con éxito | Регистр. удалась | Inscription réussie | 10
user.password.retry.limit.exceed | 密码输入错误{0}次，帐户锁定10分钟 | WRG PW I/P {0} TM. ACCT LKD for 10MIN | {0} veces de introducción de contraseña errónea, la cuenta se bloquea durante 10 min | Пароль был введ. неправ. {0} раз, учетн. зап. заблок. на 10 мин. | Mauvais MDP {0} fois, compte bloqué pour 10 min | 38
user.password.retry.limit.count | 密码输入错误{0}次 | WRG PW I/P {0} TM | {0} veces de introducción de contraseña errónea | Пароль был введ. неправ. {0} раз | Mauvais MDP {0} fois | 20
user.password.not.valid | * 5-50个字符 | * 5-50 CHAR | *5-50 caracteres | * 5-50 символов | *5 à 50 caractères | 18
user.password.not.match | 用户不存在/密码错误 | USR inexists/PW ERR | El usuario no existe/contraseña errónea | Польз. не сущест./неверн. пароль | Utilisateur non existant/mauvais MDP | 20
user.password.delete | 对不起，您的账号已被删除 | Sorry. Your ACCT is DEL | Lo sentimos, su cuenta ha sido borrada | Извините, ваша учет. зап. была удал. | Désolé, votre compte a été supprimé | 24
user.notfound | 请重新登录 | Re-log in | Vuelva a iniciar sesión | Войдите еще раз | Se connecter à nouv. | 10
user.not.exists | 用户不存在/密码错误 | USR inexists/PW ERR | El usuario no existe/contraseña errónea | Польз. не сущест./неверн. пароль | Utilisateur non existant/mauvais MDP | 20
user.mobile.phone.number.not.valid | 手机号格式错误 | PN FMT ERR | Formato incorrecto del número del móvil | Ошибка формата номера мобильного телефона | Err. format numéro de téléphone | 14
user.logout.success | 退出成功 | Exited | Salida con éxito | Выход успеш. | Sortie réussie | 10
user.login.success | 登录成功 | LOG SUCC | Inicio de sesión con éxito | Успеш. вход | Connexion réussie | 10
user.jcaptcha.expire | 验证码已失效 | VERF C EXP | El código de verificación ya no es válido | Срок действия проверочного кода истек | Code vérification non valide | 12
user.jcaptcha.error | 验证码错误 | VERF C ERR | El código de verificación es incorrecto | Неправильный код подтверждения | Err. code vérification | 10
user.forcelogout | 管理员强制退出，请重新登录 | ADMIN FRC EXT. Re-LOG | Salida forzada del administrador, vuelva a iniciar sesión | Администр. вынуж. выйти из сис., войдите снова | Sortie forcée par administrateur, se connecter à nouv. | 26
user.email.not.valid | 邮箱格式错误 | EM FMT ERR | Formato de buzón de correo electrónico erróneo | Ошибка форм. элек. почты | Err. format E-mail | 12
user.blocked | 用户已封禁，请联系管理员 | User banned. CTC ADMIN | El usuario está bloqueado, póngase en contacto con el administrador | Польз. заблоки., свяж. с администр. | Utilisateur bloqué, contactez l'administrateur | 24
upload.filename.exceed.length | 上传的文件名最长{0}个字符 | MAX ULD DOC TL {0} CHAR | El nombre del archivo cargado puede ser {0} caracteres como máximo | Самое длинное загруж. имя файла - {0} симв. | {0} caractères max. pour nom fichier téléchargé | 28
upload.exceed.maxSize | 上传的文件大小超出限制的文件大小！<br/>允许的文件最大大小是：{0}MB！ | ULD DOC OVR SZ LMT! <br/>MAX ALLOW DOC SZ: {0}MB! | ¡El tamaño del archivo cargado excede el tamaño límite! <br/>El tamaño máximo admisible del archivo es: {0}MB! | Размер загруж. файла превыш. допуст.! <br/>Макс. допуст. размер файла: {0}МБ! | Taille fichier téléchargé sup. à celle autorisée ! <br/>Taille fichier max. autorisée : {0}Mo ! | 78
role.blocked | 角色已封禁，请联系管理员 | Role banned. CTC ADMIN | El rol está bloqueado, póngase en contacto con el administrador | Роль заблоки., свяж. с администр. | Rôle bloqué, contactez l'administrateur | 24
recipe.vfdsv | 变频器 | FC | Convertidor de frecuencia | Преобразователь частоты | Convertisseur | 10
recipe.VFDSV | 变频器 | FC | Convertidor de frecuencia | Преобразователь частоты | Convertisseur | 10
recipe.valveup | 风门上限 | DPR UL | Límite superior de la compuerta neumática | Вер. пред. заслон. | Limite supérieure du registre | 10
recipe.valvelow | 风门下限 | DPR LL | Límite inferior de la válvula de aire | Ниж. пред. заслон. | Limite inf. Registre | 10
recipe.temperature | 温度方案数据 | TEMP SCM DAT | Datos del plan de temperatura | Дан. вар. темп. | Données plan T° | 12
recipe.stepway | 温度变化方式(\"0=阶跃,1=线性\") | TEMP CNG MOD (\"0=STP, 1=LIN\") | Modo de cambio de temperatura (\ "0 =paso, 1 =lineal\ ") | Реж. изм. темп. (\"0=шаг,1=лин.\") | Mode modif. T° (\"0=échelon,1=linéarité\") | 42
recipe.StepWay | 变化方式 | CHNG MOD | Modos de cambio | Способ перемен | Mode Changement | 10
recipe.returntempsv2 | 回流温度2 | REFL TMP 2 | Temperatura de reflujo 2 | Темп. воз. 2 | T° de retour 2 | 10
recipe.returntempsv1 | 回流温度1 | REFL TMP 1 | Temperatura de reflujo 1 | Темп. воз. 1 | T° de retour 1 | 10
recipe.returntempsv | 回流温度 | REFL TEMP | Temperatura del reflujo | Темп. воз. | Température de retour | 10
recipe.recipeid | 配方ID | FM ID | ID de la receta | ID рец. | ID formule | 10
recipe.programname | 方案名称 | Plan name | Nombre del plan | Наим. плана | Nom Prog. | 10
recipe.newhdhl | 新巷道环流配方数据 | New TNL RECIR FM | Datos de la formulación de flujo anular en la calzada nueva | Дан. о рец. цирку. нового шт. | Données formulation galerie/circulateur nouv. | 18
recipe.name | 方案名称 | Plan name | Nombre del plan | Наим. плана | Nom Prog. | 10
recipe.maintempsv2 | 主控温度2 | MC TEMP 2 | Temperatura del control principal 2 | Темп. глав. управ. 2 | T° cmd. princip. 2 | 10
recipe.maintempsv1 | 主控温度1 | MC TEMP 1 | Temperatura del control principal 1 | Темп. глав. управ. 1 | T° cmd. princip. 1 | 10
recipe.maintempsv | 主控温度设定 | MC TEMP SET | Configuración de temperatura del control principal | Настр. темп. глав. уп. | Rég. T° cmd. pcpl. | 12
recipe.MainTempsSV | 主控温度 | MC TEMP | Temperatura del control principal | Темп. глав. управ. | Température de commande principale | 10
recipe.humisv | 湿度 | Humidity | Humedad | Влаж. | Humidité | 10
recipe.HumiSV | 湿度 | Humidity | Humedad | Влаж. | Humidité | 10
recipe.humidityschemedata | 湿度方案数据 | HMD SCM DAT | Datos del plan de humedad | Данн. вари. влаж. | Données program. H. | 12
recipe.hour | 小时 | Hours | Hora | Час | H(s) | 10
recipe.Hour | 小时数 | H | Número de horas | Часы | Heure | 10
recipe.fileformatincorrect | 文件格式错误 | File FM ERR | Error del formato de archivo | Ошибка формата файла | Format Fichier incorrect | 12
recipe.filecontentempty | 文件内容为空 | NUL DOC | El contenido del archivo está vacío | Содер. файла пус. | Fichier vide | 12
recipe.day | 天数 | Days | Número de días | Кол-во дней | Nbr de jours | 10
recipe.Day | 天数 | Days | Número de días | Кол-во дней | Nbr de jours | 10
recipe.damperup | 风门上限 | DPR UL | Límite superior de la compuerta neumática | Вер. пред. заслон. | Limite supérieure du registre | 10
recipe.DamperUp | 风门上限 | DPR UL | Límite superior de la compuerta neumática | Вер. пред. заслон. | Limite supérieure du registre | 10
recipe.dampersv | 风门设定 | DPR SET | Configuración de válvula de aire | Настр. заслонки | Réglage Registre | 10
recipe.DamperSV | 风门设定 | DPR SET | Configuración de válvula de aire | Настр. заслонки | Réglage Registre | 10
recipe.confirmthetypeofmachine | 请确认导入用温方案适用机器类型 | CONF IMP TEMP SCM APP MACH TYP | Confirme que el plan de temperatura importado sea aplicable al tipo de máquina | Подт. тип маш., к которой приме. имп. темп. вар. | Vérifier import. type machine applicable plan T° | 30
recipe.co2sv | CO2设定 | CO2 SET | Configuración CO2 | Настройка CO2 | Réglage CO2 | 10
recipe.CO2SV | CO2设定 | CO2 SET | Configuración CO2 | Настройка CO2 | Réglage CO2 | 10
not.null | * 必须填写 | *MAND | * Obligatorio | * Обязательно | *Obligatoire | 12
no.view.permission | 您没有查看数据的权限，请联系管理员添加权限 [{0}] | No DAT INQ PERM. CTC ADMIN to add it [{0}] | No tiene permiso para ver datos, póngase en contacto con el administrador para agregar el permiso [{0}] | У вас нет прав на просм. данн., обрат. к админ. для добав. прав [{0}]. | Non autorisation consult. données, contactez administrateur [{0}]. | 54
no.update.permission | 您没有修改数据的权限，请联系管理员添加权限 [{0}] | No DAT MDFY PERM. CTC ADMIN to add it [{0}] | No tiene permiso para modificar datos, póngase en contacto con el administrador para agregar el permiso [{0}] | У вас нет прав на измен. данн., обрат. к админ. для добав. прав [{0}]. | Non autorisation modif. données, contactez administrateur [{0}]. | 54
no.permission | 您没有数据的权限，请联系管理员添加权限 [{0}] | No DAT PERM. CTC ADMIN to add it [{0}] | No tiene permiso para datos, póngase en contacto con el administrador para agregar el permiso [{0}] | У вас нет прав на дост. к данн., обрат. к админ. для добав. прав [{0}] | Non autorisation données, contactez administrateur [{0}]. | 50
no.export.permission | 您没有导出数据的权限，请联系管理员添加权限 [{0}] | No DAT EXP PERM. CTC ADMIN to add it [{0}] | No tiene permiso para exportar datos, póngase en contacto con el administrador para agregar el permiso [{0}] | У вас нет прав на эксп. данн., обрат. к админ. для добав. прав [{0}]. | Non autorisation export. données, contactez administrateur [{0}]. | 54
no.delete.permission | 您没有删除数据的权限，请联系管理员添加权限 [{0}] | No DAT DEL PERM. CTC ADMIN to add it [{0}] | No tiene permiso para eliminar datos, póngase en contacto con el administrador para agregar el permiso [{0}] | У вас нет прав на удал. данн., обрат. к админ. для добав. прав [{0}]. | Non autorisation sup. données, contactez administrateur [{0}]. | 54
no.create.permission | 您没有创建数据的权限，请联系管理员添加权限 [{0}] | No DAT add PERM. CTC ADMIN to add it [{0}] | No tiene permiso para crear datos, póngase en contacto con el administrador para agregar el permiso [{0}] | У вас нет прав на созд. данн., обрат. к админ. для добав. прав [{0}]. | Non autorisation création données, contactez administrateur [{0}]. | 54
length.not.valid | 长度必须在{min}到{max}个字符之间 | LGTH must be {min} to {max} CHAR | La longitud debe ser entre {min} y {max} caracteres | Длина симв. долж. от {min} до {max} | Longueur comprise entre {min} et {max} caractères | 42
history.workmodeword | 风机模式字 | Fan MOD CH | Palabra de modo del ventilador | Сл. реж. вен. | Mot mode vent. | 10
history.winddoortriptime2 | 风门2行程时间 | DPR 2 TRV TM | Tiempo del viaje de la válvula de aire 2 | Вр. хода зас. 2 | Durée course registre 2 | 14
history.winddoortriptime1 | 风门1行程时间 | DPR 1 TRV TM | Tiempo del viaje de la válvula de aire 1 | Вр. хода зас. 1 | Durée course registre 1 | 14
history.winddoortriptime | 风门行程时间 | DPR TRV TM | Tiempo del viaje de la válvula de aire | Вр. хода зас. | Durée course registre | 12
history.wetbulbtemp | 湿球温度 | WB TEMP | Temperatura de bulbo húmedo | Темп. мокр. термом. | T° bulbe humide | 10
history.watertraytempset | 积水盘温度设定 | WC TEMP SET | Configuración de temperatura de la bandeja de acumulación de agua | Наст. темп. подд. заст. воды | Rég. T° collecteur | 14
history.watertraytempcorrectset | 积水盘温度校准值 | WC TEMP CAL | Valor calibrado de temperatura de la bandeja de acumulación de agua | Калиб. зна. темп. подд. заст. воды | Val. étalon. T° collecteur | 16
history.watertraytempcorrect | 积水盘温度校准差 | WC TEMP CAL DIF | Diferencia de calibración de temperatura de la bandeja de acumulación de agua | Калиб. отк. темп. подд. заст. воды | Diff. étalon. T° collecteur | 16
history.watertraytemp | 积水盘温度采样 | WC TEMP SMP | Muestreo de temperatura de bandeja de acumulación de agua | От. темп. подд. заст. воды | Échant. T° collecteur | 14
history.watertanktempset | 水箱温度设定 | WT TEMP SET | Configuración de temperatura del tanque de agua | Наст. темп. вод. бака | Rég. T° réservoir | 12
history.watertanktempcorrectset | 水箱温度校准值 | WT HAT TMP CAL | Valor calibrado de la temperatura del tanque de agua | Калиб. зна. темп. в вод. баке | Val. étalon. T° réservoir | 14
history.watertanktempcorrect | 水箱温度校准差 | WT TMP CAL DIF | Diferencia de calibración de temperatura del tanque de agua | Калиб. отк. темп. в вод. баке | Diff. étalon. T° réservoir | 14
history.watertanktemp | 水箱温度采样 | WT TEMP SMP | Muestreo de la temperatura del tanque de agua | От. темп. в маш. отде. | Échant. T° réservoir | 12
history.watertankincubtempset | 水箱孵化温度设定 | WT HAT TEMP SET | Configuración de temperatura de incubación del tanque de agua | Наст. темп. инку. в вод. баке | Rég. T° incub. réservoir | 16
history.watertankincubtempcorrectset | 水箱孵化温度校准值 | WT HAT TEMP CAL | Valor calibrado de la temperatura de incubación del tanque de agua | Калиб. зна. темп. инку. в вод. баке | Val. étalon. T° incub. réservoir | 18
history.watertankincubtempcorrect | 水箱孵化温度校准差 | WT HAT TMP CAL DIF | Diferencia de calibración de temperatura de incubación del tanque de agua | Калиб. отк. темп. инку. в вод. баке | Diff. étalon. T° incub. réservoir | 18
history.watertankincubtemp | 水箱孵化温度采样 | WT HAT TEMP SMP | Muestreo de la temperatura de incubación del tanque de agua | От. темп. инку. в вод. баке | Échant. T° incub. réservoir | 16
history.watertankincubpreset | 水箱孵化压力设定 | WT HAT PRES SET | Configuración de presión de incubación del tanque de agua | Наст. дав. инку. в вод. баке | Rég. T. incub. réservoir | 16
history.watertankincubprecorrectset | 水箱孵化压力校准值 | WT HAT PRES CAL | Valor calibrado de la presión de incubación del tanque de agua | Калиб. зна. дав. инку. в вод. баке | Val. étalon. T. incub. réservoir | 18
history.watertankincubprecorrect | 水箱孵化压力校准差 | WT HAT PRS CAL DIF | Diferencia de calibración de presión de incubación del tanque de agua | Калиб. отк. дав. инку. в вод. баке | Diff. étalon. T. incub. réservoir | 18
history.watertankincubpre | 水箱孵化压力采样 | WT HAT PRES SMP | Muestreo de la presión de incubación del tanque de agua | От. дав. инку. в вод. баке | Échant. T. incub. réservoir | 16
history.watertankincubfreqset | 水箱孵化频率设定 | WT HATCH FRQ SET | Configuración de la frecuencia de incubación del tanque de agua | Наст. час. инку. в вод. баке | Rég. fréq. incub. réservoir | 16
history.watertankincubfreq | 水箱孵化频率显示 | WT HAT FREQ DISP | Visualización de frecuencia de incubación del tanque de agua | Инди. час. инку. в вод. баке | Affi. fréq. incub. réservoir | 16
history.waterprodamperopen | 供水比例阀开度 | WS PV OPNG | Apertura de la válvula proporcional de suministro de agua | Ст. откр. про. клап. под. воды | Ouv. v. proport. alim. eau | 14
history.waterheating | 水加热 | WH | Calentamiento del agua | Нагрев воды | Chf. eau | 10
history.waterheat | 水加热选项 | WH OPT | Opción de calentamiento de agua | Опция наг. воды | Option chf. eau | 10
history.watercoolpoint | 水冷点 | WC PNT | Puntos de refrigeración por agua | Точка вод. охла. | Point de refroidissement à eau | 10
history.watercooling | 水冷 | WC | Enfriamiento por agua | Водяное охлаж. | R. eau | 10
history.watercool | 水冷选项 | WC OPT | Opción de enfriamiento por agua | Опция вод. охлаж. | Option refroi. eau | 10
history.warminguptime | 上蛋升温时间 | LOAD HTG TM | Tiempo de aumento de temperatura de subida de huevo | Время прог. под. яиц | Durée élévation T° œufs | 12
history.venventilatesetair | 送风风阀设定 | AV SET | Configuración de la válvula de suministro de aire | Настр. продув. клап. | Rég. v. ventil. | 12
history.venventilateset | 进风风阀设定 | Inlet air damper setting | Ajuste de la compuerta de entrada de aire | Настройка воздушного затвора подачи | Réglage du registre d'air d'entrée
history.ventopened | 风门开检测 | D OPN DET | Detección de apertura de válvula de aire | Обна. откр. засл. | Dét. ouverture registre | 10
history.ventoff | 风扇不转 | Fan OTS | El ventilador no gira | Вен. не вращ. | Venti. ne tourne pas | 10
history.ventilatetempset | 送风温度设定 | SPLY TMP SET | Configuración de temperatura de suministro de aire | Настр. темп. под. возд. | Rég. T° ventil. | 12
history.ventilatetempcorrectset | 送风温度校准值 | SPLY TEMP CAL | Valor calibrado de la temperatura de suministro de aire | Калиб. зн. темп. приточ. воз. | Val. étalon. T° ventil. | 14
history.ventilatetempcorrect | 送风温度校准差 | SPLY T CAL DIF | Diferencia de calibración de temperatura de suministro de aire | Калиб. отк. темп. под. возд. | Diff. étalon. T° ventil. | 14
history.ventilatetemp | 送风温度采样 | SPLY TMP SMP | Muestreo de la temperatura de suministro de aire | Отбор темп. приточ. возд. | Échant. T° ventil. | 12
history.ventilatepressureset | 送风压力设定 | SPLY PRS SET | Configuración de presión de suministro de aire | Настр. давл. приточ. возд. | Rég.T. ventil. | 12
history.ventilatepressurecorrectset | 送风压力校准值 | SP PRS CAL DIF | Valor calibrado de la presión de suministro de aire | Калиб. знач. давл. под. возд. | Val. étalon. T. ventil. | 14
history.ventilatepressurecorrect | 送风压力校准差 | SP PRS CAL DIF | Diferencia de calibración de presión de suministro de aire | Калиб. отк. давл. под. возд. | Diff. étalon. T. ventil. | 14
history.ventilatepressure | 送风压力采样 | SPLY PRS SMP | Muestreo de presión de suministro de aire | Отбор давл. приточ. возд. | Échant. T. ventil. | 12
history.ventilatefreqset | 送风频率设定 | SPLY FRQ SET | Configuración de frecuencia de suministro de aire | Настр. част. приточ. возд. | Rég. fréq. ventil. | 12
history.ventilatefreq | 送风频率 | SPLY FREQ | Frecuencia de suministro de aire | Част. под. возд. | Fréq. ventil. | 10
history.ventclosed | 风门关检测 | DP CLS DET | Detección de cierre de la válvula de aire | Обна. закры. засл. | Dét. fermeture registre | 10
history.venprodamperopen | 送风比例阀开度 | SPLY PV OPNG | Apertura de la válvula proporcional de suministro de aire | Ст. откр. про. клап. под. возд. | Ouv. v. proport. ventil. | 14
history.vendamperopenair | 送风风阀开度 | Air supply damper opening | Apertura de la compuerta de suministro de aire | Открытие воздушного затвора подачи | Ouverture du registre d'air de ventilation
history.vendamperopen | 进风风阀开度 | INL VAL OPNG | Apertura de la válvula de admisión de aire | Степ. откр. возд. клап. впуск. возд. | Ouv. v. air entrée | 12
history.venauxprodamperopen | 送风辅比例阀开度 | AUX SPLY PV OPNG | Apertura de la válvula proporcional auxiliar de suministro de aire | Ст. откр. вспомог. про. клап. под. возд. | Ouv. v. proport. aux. ventil. | 16
history.valvesv | 风门设定 | DPR SET | Configuración de válvula de aire | Настр. заслонки | Réglage Registre | 10
history.valve2 | 风门2 | DPR 2 | Válvula de aire 2 | Заслонка 2 | Registre 2 | 10
history.valve1 | 风门1 | DPR 1 | Válvula de aire 1 | Заслонка 1 | Registre 1 | 10
history.valve | 风门 | Damper | Válvula de aire | Заслонка | Registre | 10
history.userecipe | 启动多组变温 | STRT VTGS | Inicio de la temperatura variable de múltiples grupos | Акт. нес. гру. пе. темп. | Act. chgmt. T° pls groupes | 12
history.turnstate | 翻蛋状态 | ET STS | Estado de volteo de huevos | Сост. пово. яиц | État retournement d'œufs | 10
history.turnperiods | 翻蛋周期 | ET CYC | Ciclo de volteo de huevos | Период пово. яиц | Cycle de retournement d'œufs | 10
history.turnperiod | 翻蛋周期 | ET CYC | Ciclo de volteo de huevos | Период пово. яиц | Cycle de retournement d'œufs | 10
history.turncount | 翻蛋计数 | ET CNT | Conteo de volteo de huevos | Чис. пов. яиц | Compte retournement | 10
history.turnamount | 翻蛋次数 | ET TMS | Veces de volteo de huevos | Чис. пово. яиц | Nbr retournement | 10
history.thcombination | 温湿联控 | TP-HMD CTL | Control conjunto de temperatura y humedad | Сов. кон. темп. и влаж. | Co-commande température-humidité | 10
history.testrecord | 测试记录 | TST REC | Registro de prueba | Зап. испы. | Enregist. essai | 10
history.tempsv | 温度设定值 | Temp set | Valor configurado de temperatura | Заданная уставка температуры | Vlr définie T° | 10
history.temp | 温度 | TEMP | Temperatura | темп. | T° | 10
history.systemstatusword | 系统状态字 | SYS STS CH | Palabra de estado del sistema | Сл. сос. сис. | Mot d'état système | 10
history.synchatchstate | 同步出雏状态 | SYNC HAT STS | Estado de nacimiento sincrónico | Син. сост. вы. цып. из яиц | État éclosion syn. | 12
history.synchatchhour | 同步出雏小时数 | SYNC HAT QTY/H | Número de horas de nacimiento sincrónico | Час синх. цыплят | Nbr heures éclosion syn. | 14
history.switchwatertime | 冷热水切换时间 | CD/H WTR SW TM | Tiempo de conmutación entre agua fría y agua caliente | Время перекл. гор. и хол. воды | Durée commu. eau froide/chaude | 14
history.supplyairtemp | 送风温度 | SPLY TEMP | Temperatura de aire suministrado | Темп. при. воз. | T° de ventilation | 10
history.supplyairhumi | 送风湿度 | SPLY HMD | Humedad de aire suministrado | Влаж. прито. воз. | H. de ventilation | 10
history.supplyairfreqsv | 送风风机频率设定值 | SPLYF FREQ SET | Valor configurado de la frecuencia del soplador | Зад. зна. час. вен. | Val. rég. fréq. moteur ventil. | 18
history.supplyairfreq | 送风风机频率测量值 | SPLYF FREQ MMT | Valor medido de la frecuencia del ventilador de suministro de aire | Из. зна. час. вен. | Val. mesurée fré. moteur ventil. | 18
history.suffocatestatestr | 熏蒸排气状态 | FUM EXH STS | Estado de escape de fumigación | Сос. фуми. и вых. | État échapp. fumigation | 12
history.suffocatestate | 熏蒸状态 | FUM STS | Estado de fumigación | Сос. фуми. | État fumigation | 10
history.strringfanoptset | 搅拌风机可选项 | SF OPT | Opción del ventilador de mezcla | Опция смеш. вен. | Option ventil. mélange | 14
history.stopdehumisv | 停止除湿设定 | DHUM STP SET | Detención de configuración de deshumidificación | Настр. остан. осуш. | Régl. Arrêt Déshumidf. | 12
history.startdehumisv | 启动除湿设定 | DHUM ST SET | Configuración de activación de deshumidificación | Наст. вкл. осуш. | Régl. Démarrage Déshumidf. | 12
history.srtempset | 静压室温度设定 | SPC TEMP SET | Configuración de temperatura de la cámara de presión estática | Настр. темп. в кам. стати. дав. | Rég. T° C. PS. | 14
history.srtempcorrectset | 静压室温度校准值 | SPC TEMP CAL | Valor calibrado de temperatura de la cámara de presión estática | Калиб. зн. темп. в кам. стати. дав. | Val. étalon. T° C. PS. | 16
history.srtempcorrect | 静压室温度校准差 | SPC TEMP CAL DIF | Diferencia de calibración de temperatura de la cámara de presión estática | Раз. калиб. темп. в кам. стати. дав. | Diff. étalon. T° C. PS. | 16
history.srtemp | 静压室温度采样 | SPC TEMP SMP | Muestreo de la temperatura de la cámara de presión estática | Отбор темп. в камере стати. дав. | Échant. T° C. PS. | 14
history.srpressureset | 静压室压力设定 | SPC PRES SET | Configuración de presión de la cámara de presión estática | Настр. давл. в кам. статич. давл. | Rég. T. C. PS. | 14
history.srpressurecorrectset | 静压室压力校准值 | SPC PRES CAL | Valor calibrado de la presión de la cámara de presión estática | Калиб. знач. давл. в камере стати. дав. | Val. étalon. T. C. PS. | 16
history.srpressurecorrect | 静压室压力校准差 | SPC PRES CAL DIF | Diferencia de calibración de presión de la cámara de presión estática | Раз. калиб. давл. в кам. статич. давл. | Diff. étalon. T. C. PS. | 16
history.srpressure | 静压室压力采样 | SPC PRES SMP | Muestreo de la presión de la cámara de presión estática | Отбор давл. в кам. статич. давл. | Échant. T. C. PS. | 14
history.srhumidityset | 静压室湿度设定 | SPC HMD SET | Configuración de humedad de la cámara de presión estática | Настр. влаж. в кам. статич. давл. | Rég. H. C. PS. | 14
history.srhumiditycorrectset | 静压室湿度校准值 | SPC HMD CAL | Valor calibrado de humedad de la cámara de presión estática | Калиб. зн. влаж. в кам. стати. дав. | Val. étalon. H. C. PS. | 16
history.srhumiditycorrect | 静压室湿度校准差 | SPC HMD CAL DIF | Diferencia de calibración de humedad de cámara de presión estática | Раз. калиб. влаж. в кам. статич. давл. | Diff. étalon. H. C. PS. | 16
history.srhumidity | 静压室湿度采样 | SPC HMD SMP | Muestreo de humedad de la cámara de presión estática | Отбор влаж. в кам. статич. давл. | Échant. H. C. PS. | 14
history.srfreqconpower | 静压室变频器功率 | SPC INV PWR | Potencia del convertidor de frecuencia de la cámara de presión estática | Мощ. преобр. част. статич. кам. | P. convertisseur C. PS. | 16
history.spvenfreqset | 存发苗间送风频率设定 | BCSR SPLY FREQ SET | Configuración de frecuencia de suministro de aire de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Настр. част. приточ. возд. в пом. хран. отпр. цыплят | Rég. fréq. ventil. C. S/D | 20
history.sprvenfreq | 存发苗间送风频率 | BCSR SPLY FREQ | Frecuencia de suministro de aire de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Част. приточ. возд. в пом. хран. отпр. цыплят | Fréq. ventil. C. S/D | 16
history.sprtempset | 存发苗间温度设定 | BCSR TEMP SET | Configuración de temperatura de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Настр. темп. в пом. хран. и отпр. цыплят | Rég. T° C. S/D | 16
history.sprtempcorrectset | 存发苗间温度校准值 | BCSR TEMP CAL | Valor calibrado de temperatura de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Калиб. зна. темп. в пом. хранения и отправки цыплят | Val. étalon. T° C. S/D | 18
history.sprtempcorrect | 存发苗间温度校准差 | BCSR TEMP CAL DIF | Diferencia de calibración de temperatura de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Калиб. отк. темп. в пом. хранения и отправки цыплят | Diff. étalon. T° C. S/D | 18
history.sprtemp | 存发苗间温度采样 | BCSR TEMP SMP | Muestreo de temperatura de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Отбор темп. в пом. хран. и отпр. цыплят | Échant. T° C. S/D | 16
history.sprprodamperopenset | 存发苗间比例阀开度设定 | BCSR PV OPNG SET | Configuración de apertura de la válvula proporcional de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Настр. степ. откр. про. клап. в пом. хран. и отпр. цыплят | Rég. ouv. v. proport. C. S/D | 22
history.sprprodamperopen | 存发苗间比例阀开度 | BCSR PV OPNG | Apertura de la válvula proporcional de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Степ. откр. про. клап. в пом. хран. и отпр. цыплят | Ouv. v. proport. C. S/D | 18
history.sprpressureset | 存发苗间压力设定 | BCSR PRES SET | Configuración de presión de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Настр. дав. в пом. хран. и отпр. цыплят | Rég. T. C. S/D | 16
history.sprpressurecorrectset | 存发苗间压力校准值 | BCSR PRES CAL | Valor calibrado de presión de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Калиб. знач. дав. в пом. хран. и отпр. цыплят | Val. étalon. T. C. S/D | 18
history.sprpressurecorrect | 存发苗间压力校准差 | BCSR PRES CAL DIF | Diferencia de calibración de presión de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Раз. калиб. дав. в пом. хран. и отпр. цыплят | Diff. étalon. T. C. S/D | 18
history.sprpressure | 存发苗间压力采样 | BCSR PRES SMP | Muestreo de la presión de la sala de almacenamiento y envío de polluelos | Отбор давл. в пом. хран. и отпр. цыплят | Échant. T. C. S/D | 16
history.sprnum | 喷头数量 | SPR NZ QTY | Número de rociadores | Кол-во соп. | Nombre de buses | 10
history.sprhumidityset | 存发苗间湿度设定 | BCSR HMD SET | Configuración de humedad de la sala de almacenamiento y envío de polluelos | Настр. влаж. в пом. хран. и отпр. цыплят | Rég. H. C. S/D | 16
history.sprhumiditycorrectset | 存发苗间湿度校准值 | BCSR HMD CAL | Valor calibrado de humedad de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Калиб. знач. влаж. в пом. хран. и отпр. цыплят | Val. étalon. H. C. S/D | 18
history.sprhumiditycorrect | 存发苗间湿度校准差 | BCSR HMD CAL DIF | Mala calibración de humedad de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Раз. калиб. влаж. в пом. хран. и отпр. цыплят | Diff. étalon. H. C. S/D | 18
history.sprhumidity | 存发苗间湿度采样 | BCSR HMD SMP | Muestreo de humedad de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Отбор темп. в пом. хран. и отп. цыплят | Échant. H. C. S/D | 16
history.sprexhfreqset | 存发苗间排风频率设定 | BCSR EXH FREQ SET | Configuración de frecuencia de escape de aire en la sala de almacenamiento de polluelos | Настр. част. вых. в пом. хран. отпр. цыплят | Rég. fréq. échapp. C. S/D | 20
history.sprexhfreq | 存发苗间排风频率 | BCSR EXH FREQ | Frecuencia de escape de aire de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Частота вых. в пом. хран. отпр. цыплят | Fréq. échapp. C. S/D | 16
history.sprco2set | 存发苗间Co2浓度设定 | BCSR CO2 CONC SET | Configuración de concentración Co2 de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Настр. концентр. CO2 в пом. хран. и отпр. цыплят | Rég. conc. CO2 C. S/D | 22
history.sprco2correctset | 存发苗间C02校准值 | BCSR CO2 CAL | Valor calibrado C02 de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Калиб. зна. CO2 в пом. хра. и отп. цыплят | Val. étalon. CO2 C. S/D | 20
history.sprco2correct | 存发苗间CO2校准差 | BCSR CO2 CAL DIF | Diferencia de calibración de CO2 en sala de almacenamiento y envío de polluelos | Раз. калиб. CO2 в пом. хран. и отпр. цыплят | Diff. étalon. CO2 C. S/D | 20
history.sprco2 | 存发苗间Co2浓度采样 | BCSR CO2 CONC SMP | Muestreo de la concentración Co2 de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Отбор концентр. CO2 в пом. хран. и отпр. цыплят | Échant. conc. CO2 C. S/D | 22
history.spramount | 单个喷头喷雾量 | SPR per NOZ | Volumen de pulverización de una sola boquilla | Объем расп. на каж. соп. | Capacité de pulvérisation d'une seule buse | 14
history.slsheetname | 水冷历史数据数据 | WC HIS REC | Datos históricos de enfriamiento por agua | Ис. дан. вод. ох. | Données histor. refroi. eau | 16
history.sertempset | 码蛋间温度设定 | ESR TEMP SET | Configuración de temperatura de sala de codificación de huevos | Настр. темп. в пом. штабели. яиц | Rég. T° C. R. | 14
history.sertempcorrectset | 码蛋间温度校准值 | ESR TEMP CAL | Valor calibrado de temperatura de sala de codificación de huevos | Калиб. знач. темп. в пом. штабели. яиц | Val. étalon. T° C. R. | 16
history.sertempcorrect | 码蛋间温度校准差 | ESR TEMP CAL DIF | Diferencia de calibración de temperatura de sala de codificación de huevos | Раз. калиб. темп. в пом. штабели. яиц | Diff. étalon. T° C. R. | 16
history.sertemp | 码蛋间温度采样 | ESR TEMP SMP | Muestreo de temperatura de sala de almacenamiento y envío de polluelos | Отбор темп. в пом. штабели. яиц | Échant. T° C. R. | 14
history.serpressureset | 码蛋间压力设定 | ESR PRES SET | Configuración de presión de sala de codificación de huevos | Настр. дав. в пом. штабели. яиц | Rég. T. C. R. | 14
history.serpressurecorrectset | 码蛋间压力校准值 | ESR PRES CAL | Valor calibrado de presión de sala de codificación de huevos | Калиб. знач. давл. в пом. штабели. яиц | Val. étalon. T. C. R. | 16
history.serpressurecorrect | 码蛋间压力校准差 | ESR PRES CAL DIF | Diferencia de calibración de presión de sala de codificación de huevos | Раз. калиб. давл. в пом. штабели. яиц | Diff. étalon. T. C. R. | 16
history.serpressure | 码蛋间压力采样 | ESR PRES SMP | Muestreo de presión de sala de codificación de huevos | Отбор дав. в пом. штабели. яиц | Échant. T. C. R. | 14
history.serhumidityset | 码蛋间湿度设定 | ESR HMD SET | Configuración de humedad de sala de codificación de huevos | Настр. влаж. в пом. штабели. яиц | Rég. H. C. R. | 14
history.serhumiditycorrectset | 码蛋间湿度校准值 | ESR HMD CAL | Valor calibrado de humedad en la sala de codificación de huevos | Калиб. знач. влаж. в пом. штаб. яиц | Val. étalon. H. C. R. | 16
history.serhumiditycorrect | 码蛋间湿度校准差 | ESR HMD CAL DIF | Diferencia de calibración de humedad de sala de codificación de huevos | Калиб. отк. темп. в пом. штаб. яиц | Diff. étalon. H. C. R. | 16
history.serhumidity | 码蛋间湿度采样 | ESR HMD SMP | Muestreo de humedad de sala de codificación de huevos | Отбор влаж. в пом. штабели. яиц | Échant. H. C. R. | 14
history.serdamperopenset | 码蛋间风阀设定 | ESR AV SET | Configuración de válvula de aire de sala de codificación de huevos | Настр. возду. кла. в пом. штабели. яиц | Rég. v. air C. R. | 14
history.serdamperopen | 码蛋间风阀开度 | ESR AV OPNG | Apertura de la válvula de sala de codificación de huevos | Степ. откры. возду. кла. в пом. штабели. яиц | Ouv. v. air C. R. | 14
history.selfchecktime | 比例阀自检时间 | PV SI TM | Tiempo de autodiagnóstico de la válvula proporcional | Вр. сампр. пропо. кл. | Temps auto-test v. proport. | 14
history.seedlingroomtempsv | 存发苗/处理间温度设定值 | BCSR/TR TEMP SET | Valor configurado de temperatura de sala de almacenamiento y envío de polluelos/tratamiento | Зад. зна. темп. в пом. хра. и отп. цып./ обра. | Rég. T° C. S/D/C. T. | 24
history.seedlingroomtemp | 存发苗/处理间温度测量值 | BCSR/TR TEMP MMT | Valor medido de temperatura de sala de almacenamiento y envío de polluelos/tratamiento | Из. зна. темп. в пом. хра. и отп. цып./ обра. | Val. mesurée T° C. S/D/C. T. | 24
history.seedlingroompresssv | 存发苗/处理间压力设定值 | BCSR/TR PRES SET | Valor configurado de presión de sala de almacenamiento y envío de polluelos/tratamiento | Зад. зна. дав. в пом. хра. и отп. цып./ обра. | Rég. T. C. S/D/C. T. | 24
history.seedlingroompress | 存发苗/处理间压力测量值 | BCSR/TR PRES MMT | Valor medido de presión de sala de almacenamiento y envío de polluelos/tratamiento | Из. зна. дав. в пом. хра. и отп. цып./ обра. | Val. mesurée P. C. S/D/C. T° | 24
history.seedlingroomhumisv | 存发苗/处理间湿度设定值 | BCSR/TR HMD SET | Valor configurado de humedad de sala de almacenamiento y envío de polluelos / sala de tratamiento | Зад. зна. влаж. в пом. хра. и отп. цып./ обра. | Val. rég. H. C. S/D/C. T. | 24
history.seedlingroomhumi | 存发苗/处理间湿度测量值 | BCSR/TR HMD MMT | Valor medido de humedad de sala de almacenamiento y envío de polluelos/tratamiento | Из. зна. влаж. в пом. хра. и отп. цып./ обра. | Val. mesurée H. C. S/D/C. T. | 24
history.seedlingroomexhaustfreqsv | 存发苗/处理间排风风机频率设定值 | BCSR/TR EXHF FREQ SET | Valor configurado de frecuencia del ventilador de escape de aire de sala de almacenamiento y envío de polluelos/tratamiento | Зад. зна. час. в пом. хра. и отп. цып./ обра. | Val. rég. fréq. ventil. échapp. C. S/D/C. T. | 32
history.seedlingroomexhaustfreq | 存发苗/处理间排风风机频率测量值 | BCSR/TR EXHF FREQ MMT | Valor medido de la frecuencia del ventilador de escape de aire en sala de almacenamiento y envío de polluelos/tratamiento | Из. зна. час. в пом. хра. и отп. цып./ обра. | Val. mesurée fréq. ventil. échapp. C. S/D/C. T. | 32
history.seedlingroomco2sv | 存发苗/处理间CO2设定值 | BCSR/TR CO2 SET | Valor configurado de CO2 de sala de almacenamiento y envío de polluelos/tratamiento | Зад. зна. CO2 в пом. хра. и отп. цып./ обра. | Val. rég. CO2 C. S/D/C. T. | 26
history.seedlingroomco2 | 存发苗/处理间CO2测量值 | BCSR/TR CO2 MMT | Valor medido de CO2 de sala de almacenamiento y envío de polluelos/tratamiento | Из. зна. CO2. в пом. хра. и отп. цып./ обра. | Val. mesurée CO2 C. S/D/C. T. | 26
history.secondtempsv2 | 辅控温度设定2 | AC TEMP SET 2 | Configuración de temperatura de control auxiliar 2 | Наст. темп. всп. уп. 2 | Rég. T° cmd. aux. 2 | 14
history.secondtempsv1 | 辅控温度设定1 | AC TEMP SET 1 | Configuración de temperatura de control auxiliar 1 | Наст. темп. всп. уп. 1 | Rég. T° cmd. aux. 1 | 14
history.secondtempsv | 辅助温度设定 | AUX TEMP SET | Configuración de temperatura auxiliar | Наст. всп. темп. | Rég. T° aux. | 12
history.secondtemplimit | 辅控温度报警上限 | ACTRL TMP ALM UL | Límite superior de alarma de temperatura de control auxiliar | Вер. пред. сиг. всп. уп. | Lim. sup. alm. T° cmd. aux. | 16
history.secondtemp2 | 辅控温度2 | ACTRL TP 2 | Temperatura de control auxiliar 2 | Темп. всп. уп. 2 | T° cmd. aux. 2 | 10
history.secondtemp1 | 辅控温度1 | ACTRL TP 1 | Temperatura de control auxiliar 1 | Темп. всп. уп. 1 | T° cmd. aux. 1 | 10
history.secondtemp | 辅助温度 | AUX TEMP | Temperatura auxiliar | Всп. темп. | T° aux. | 10
history.secondboardcheck | 辅控板状态字 | ACB STS CHAR | Palabra de estado del panel de control auxiliar | Сл. сос. всп. пан. уп. | Mot état p. cmd. aux. | 12
history.righttemp | 右入口温度 | R INL TEMP | Temperatura de entrada derecha | Темп. на прав. входе | T° Entrée D. | 10
history.rightentrytemp | 右入口温度 | R INL TEMP | Temperatura de entrada derecha | Темп. на прав. входе | T° Entrée D. | 10
history.returntempsv2 | 回流温度设定2 | REF TEMP SET 2 | Configuración de temperatura de reflujo 2 | Наст. темп. воз. 2 | Rég. T° retour 2 | 14
history.returntempsv1 | 回流温度设定1 | REF TEMP SET 1 | Configuración de temperatura de reflujo 1 | Наст. темп. воз. 1 | Rég. T° retour 1 | 14
history.returntempsv | 回流温度设定 | REF TEMP SET | Configuración de temperatura de reflujo | Наст. темп. воз. | Rég. T° retour | 12
history.returntemp2 | 回流温度2 | REFL TMP 2 | Temperatura de reflujo 2 | Темп. воз. 2 | T° de retour 2 | 10
history.returntemp1 | 回流温度1 | REFL TMP 1 | Temperatura de reflujo 1 | Темп. воз. 1 | T° de retour 1 | 10
history.returntemp | 回流温度 | REFL TEMP | Temperatura del reflujo | Темп. воз. | Température de retour | 10
history.returneggtempsv2 | 回流蛋温设定2 | RET SET 2 | Configuración de temperatura del huevo de reflujo 2 | Наст. темп. я. воз. 2 | Rég. T° œufs retour 2 | 14
history.returneggtempsv1 | 回流蛋温设定1 | RET SET 1 | Configuración de temperatura del huevo de reflujo 1 | Наст. темп. я. воз. 1 | Rég. T° œufs retour 1 | 14
history.returneggtempsv | 回流蛋温设定 | RET SET | Configuración de temperatura del huevo de reflujo | Наст. темп. я. воз. | Rég. T° œufs retour | 12
history.returneggtemp42 | 二区回流蛋温4 | A2 RET 4 | Temperatura de huevo de reflujo de la zona II 4 | Тем. я. воз. вт. з. 4 | T° œufs retour 4 Z. 2 | 14
history.returneggtemp41 | 一区回流蛋温4 | A1 RET 4 | Temperatura de huevo de reflujo de la Zona I 4 | Тем. я. воз. пе. з. 4 | T° œufs retour 4 Z. 1 | 14
history.returneggtemp4 | 回流蛋温4 | RET 4 | Temperatura del huevo de reflujo 4 | Темп. я. воз. 4 | T° œufs retour 4 | 10
history.returneggtemp32 | 二区回流蛋温3 | A2 RET 3 | Temperatura de huevo de reflujo de la zona II 3 | Тем. я. воз. вт. з. 3 | T° œufs retour 4 Z. 2 | 14
history.returneggtemp31 | 一区回流蛋温3 | A1 RET 3 | Temperatura de huevo de reflujo de la Zona I 3 | Тем. я. воз. пе. з. 3 | T° œufs retour 3 Z. 1 | 14
history.returneggtemp3 | 回流蛋温3 | RET 3 | Temperatura del huevo de reflujo 3 | Темп. я. воз. 3 | T° œufs retour 3 | 10
history.returneggtemp22 | 二区回流蛋温2 | A2 RET 2 | Temperatura de huevo de reflujo de la zona II 2 | Тем. я. воз. вт. з. 2 | T° œufs retour 2 Z. 2 | 14
history.returneggtemp21 | 一区回流蛋温2 | A1 RET 2 | Temperatura de huevo de reflujo de la Zona I 2 | Тем. я. воз. пе. з. 2 | T° œufs retour 2 Z. 1 | 14
history.returneggtemp2 | 回流蛋温2 | RET 2 | Temperatura del huevo de reflujo 2 | Темп. я. воз. 2 | T° œufs retour 2 | 10
history.returneggtemp12 | 二区回流蛋温1 | A2 RET 1 | Temperatura de huevo de reflujo de la zona II 1 | Тем. я. воз. вт. з. 1 | T° œufs retour 1 Z. 2 | 14
history.returneggtemp11 | 一区回流蛋温1 | A1 RET 1 | Temperatura de huevo de reflujo de la Zona I 1 | Тем. я. воз. пе. з. 1 | T° œufs retour 1 Z. 1 | 14
history.returneggtemp1 | 回流蛋温1 | RET 1 | Temperatura del huevo de reflujo 1 | Темп. я. воз. 1 | T° œufs retour 1 | 10
history.returneggtemp | 回流蛋温 | REFL ETEMP | Temperatura de huevos del reflujo | Темп. я. воз. | Température d'œufs de retour | 10
history.reserve6 | 预留6 | RSVD 6 | Reserva 6 | Резерв 6 | Réservé 6 | 10
history.reserve5 | 预留5 | RSVD 5 | Reserva 5 | Резерв 5 | Réservé 5 | 10
history.reserve4 | 预留4 | RSVD 4 | Reserva 4 | Резерв 4 | Réserve 4 | 10
history.reserve3 | 预留3 | RSVD 3 | Reserva 3 | Резерв 3 | Réserve 3 | 10
history.reserve2 | 预留2 | RSVD 2 | Reserva 2 | Резерв 2 | Réserve 2 | 10
history.reserve1 | 预留1 | RSVD 1 | Reserva 1 | Резерв 1 | Réserve 1 | 10
history.relaystate | 继电器状态 | RLY STS | Estado del relé | Сос. реле | État relais | 10
history.relayboardupgrade | 继电器版本 | RLY VER | Versión del relé | Вер. реле | Version relais | 10
history.relayboardextendupgrade | 继电器扩展板版本 | RLY EXP VER | Versión de la placa de extensión del relé | Вер. платы расш. реле | Version carte extension relais | 16
history.relayboardcheck | 继电器状态 字 | RLY STS CHAR | Palabra de estado del relé | Сл. сос. реле | Mot état relais | 14
history.realtimeminantifreezeopen | 实时防冻最小开度 | RT MIN AF OPNG | Apertura mínima de anticongelación en tiempo real | Мин. ст. отк. защ. от м. в реа. вре. | D° O. min Antigel E.T. R. | 16
history.qrhssheetname | 全热回收历史数据数据 | THR HIS REC | Datos históricos de recuperación de calor completo | Ис. дан. п. теп. реген. | Données histor. réc. chlr. c. | 20
history.prvenfreqconpower | 存苗间送风功率 | BCSR SPLY PWR | Potencia de suministro de aire de sala de almacenamiento de polluelos | Мощ. приточ. возд. в пом. хран. цыплят | Puissance ventil. C. S | 14
history.prtempset | 捡苗间温度设定 | BCPR TEMP SET | Configuración de temperatura de sala de recogida de polluelos | Настр. темп. в помещ. уборки цыплят | Rég. T° C. P. | 14
history.prtempcorrectset | 捡苗间温度校准值 | BCPR TEMP CAL | Valor calibrado de temperatura de sala de recogida de polluelos | Калиб. знач. темп. в пом. убор. цыплят | Val. étalon. T° C. P. | 16
history.prtempcorrect | 捡苗间温度校准差 | BCPR TMP CAL DIF | Diferencia de calibración de temperatura de sala de recogida de polluelos | Раз. калиб. темп. в пом. убор. цыплят | Diff. étalon. T° C. P. | 16
history.prtemp | 捡苗间温度采样 | BCPR TEMP SMP | Muestreo de temperatura de sala de recogida de polluelos | Отбор темп. в помещ. уборки цыплят | Échant. T° C. P. | 14
history.prprodamperopenset | 捡苗间比例阀开度设定 | BCPR PV OPNG SET | Configuración de apertura de la válvula proporcional de la sala de recogida de polluelos | Настр. ст. откр. про. клап. в пом. убор. цыплят | Rég. ouv. v. proport. C. P. | 20
history.prprodamperopen | 捡苗间比例阀开度 | BCPR PV OPNG | Apertura de la válvula proporcional de sala de recogida de polluelos | Ст. откр. про. клап. в пом. убор. цыплят | Ouv. v. proport. C. P. | 16
history.prpressureset | 捡苗间压力设定 | BCPR PRES SET | Configuración de presión en la sala de recogida de polluelos | Настр. давл. в пом. убор. цыплят | Rég. T. C. P. | 14
history.prpressurecorrectset | 捡苗间压力校准值 | BCPR PRES CAL | Valor calibrado de presión de sala de recogida de polluelos | Калиб. знач. давл. в пом. убор. цыплят | Val. étalon. T. C. P. | 16
history.prpressurecorrect | 捡苗间压力校准差 | BCPR PRS CAL DIF | Diferencia de calibración de presión de la sala de recogida de polluelos | Раз. калиб. давл. в пом. убор. цыплят | Diff. étalon. T. C. P. | 16
history.prpressure | 捡苗间压力采样 | BCPR PRES SMP | Muestreo de presión de sala de recogida de polluelos | Отбор давл. в пом. убор. цыплят | Échant. T. C. P. | 14
history.proportionalvalve2 | 比例阀开度2 | PV OPNG 2 | Apertura de la válvula proporcional 2 | Ст. откр. про. клап. 2 | Ouv. v. proport. 2 | 12
history.proportionalvalve1 | 比例阀开度1 | PV OPNG 1 | Apertura de la válvula proporcional 1 | Ст. откр. про. клап. 1 | Ouv. v. proport. 1 | 12
history.proportionalvalve | 比例阀开度 | PV OPNG | Apertura de la válvula proporcional | Ст. откр. про. клап. | Ouv. v. proport. | 10
history.prexhfreqset | 捡苗间排风频率设定 | BCPR EXH FREQ SET | Configuración de frecuencia de escape de aire en la sala de recogida de polluelos | Настр. част. откач. возд. в пом. убор. цыплят | Rég. fréq. échapp. C. P. | 18
history.prexhfreqconpower | 存苗间排风功率 | BCSR EXH PWR | Potencia de escape de aire de sala de almacenamiento de polluelos | Мощ. вых. в пом. хран. цыплят | P. échapp. C. S | 14
history.prexhfreq | 捡苗间排风频率 | BCPR EXH FREQ | Frecuencia de escape de aire en la sala de recogida de polluelos | Част. вых. в пом. убор. цыплят | Fréq. échapp. C. P. | 14
history.plenumtempsv | 静压室温度设定值 | SPC TEMP SET | Valor configurado de temperatura de la cámara de presión estática | Зад. зна. темп. в кам. стати. дав. | Valeur définie T° C. PS. | 16
history.plenumtemp | 静压室温度测量值 | SPC TEMP MMT | Valor medido de temperatura de la cámara de presión estática | Из. зн. темп. в кам. стати. дав. | Val. mesurée T° C. PS. | 16
history.plenumpresssv | 静压室压力设定值 | SPC PRES SET | Valor configurado de presión de la cámara de presión estática | Зад. зна. дав. в кам. стати. дав. | Valeur définie P. C. PS. | 16
history.plenumpress | 静压室压力测量值 | SPC PRES MMT | Valor medido de la presión de la cámara de presión estática | Из. зна. дав. в кам. ста. дав. | Val. mesurée T. C. PS. | 16
history.plenumhumisv | 静压室湿度设定值 | SPC HMD SET | Valor configurado de humedad de la cámara de presión estática | Зад. зна. влаж. в кам. стати. дав. | Valeur définie H. C. PS. | 16
history.plenumhumi | 静压室湿度测量值 | SPC HMD MMT | Valor medido de humedad de la cámara de presión estática | Из. зна. влаж. в кам. ста. дав. | Val. mesurée H. C. PS. | 16
history.pirexhfreqconpower | 捡苗间排风功率 | BCPR EXH PWR | Potencia de escape de aire de sala de recogida de polluelos | Част. вых. в пом. уборки цыплят | P. échapp. C. P. | 14
history.pickingroomtemp | 捡苗间温度 | BCPR temp | Temperatura en sala de recogida de polluelos | Темп. в помещ. уборки цыплят | T° Cham. P. | 10
history.pickingroompresssv | 捡苗间压力设定值 | BCPR PRES SET | Valor configurado de presión en la sala de recogida de polluelos | Зад. зна. дав. в пом. уб. цып. | Valeur définie P. C. T. | 16
history.pickingroompress | 捡苗间压力测量值 | BCPR PRES MMT | Valor medido de la presión de sala de recogida de polluelos | Из. зна. дав. в пом. уб. цып. | Val. mesurée T. C. P. | 16
history.pickingroomoptset | 捡苗间可选项 | BCPR OPT | Opción de sala de recogida de polluelos | Оп. в пом. уб. цып. | Opt. C. P. | 12
history.pickingroomhumi | 捡苗间湿度 | BCPR HMD | Humedad de la sala de recogida de polluelos | Влаж. в пом. уб. цып. | H. C. P. | 10
history.pickingroomexhaustfreqsv | 捡苗间排风风机频率设定值 | BCPR EXHF FREQ SET | Valor configurado de la frecuencia del ventilador de escape de sala de recogida de polluelos | Зад. зна. час. вытя. вен. в пом. уб. цып. | Val. rég. fréq. ventil. échapp. C. P. | 24
history.pickingroomexhaustfreq | 捡苗间排风风机频率测量值 | BCPR EXHF FREQ MMT | Valor medido de la frecuencia del ventilador de escape de aire en la sala de recogida de polluelos | Из. зна. час. вытя. вен. в пом. уб. цып. | Val. mesurée fréq. ventil. échapp. C. P. | 24
history.passwordprotect | 门令保护 | ACC PROT | Protección de comando de puerta | Защита от несанк. дост. | Protection MDP porte | 10
history.outsidetemp | 室外温度 | O TEMP | Temperatura externa | Нар. темп. | T° extérieure | 10
history.outsidehumi | 室外湿度 | O HMD | Humedad externa | Нару. влаж. | H. extérieure | 10
history.newxdhlsheetname | 新巷道环流历史数据数据 | New TNL RECIR HIS REC | Datos históricos de flujo anular en la calzada nueva | Ис. дан. цир. н. шт. | Données histor. galerie/circulateur nouv. | 22
history.newsqdxtsheetname | 新双区大箱体历史数据数据 | New DALB HIS REC | Datos históricos de caja grandes de la zona doble nueva | Ис. дан. бол. кор. н. дво. з. | Données histor. grand mono-boîtier à double zone nouv. | 24
history.newdqdxtsheetname | 新单区大箱体历史数据 | New SALB HIS REC | Datos históricos de caja grande de la zona única nueva | Ис. дан. для новой одн. бол. кор. | Données histor. grand mono-boîtier à zone unique nouv. | 20
history.newdamperstate2 | 二区风门 | Area_2 DPR | Válvula de aire de la Zona II | Заслонка зоны-2 | Registre Zone 2 | 10
history.newdamperstate1 | 一区风门 | A_1 DPR | Válvula de aire de la Zona I | Засл. зоны-1 | Registre Zone 1 | 10
history.newdamperstate | 风门 | Damper | Válvula de aire | Заслонка | Registre | 10
history.newairreardatasheetname | 后部功能间历史数据数据 | RR FUNC RM HIS REC | Datos históricos entre funciones traseras | Ис. дан. зад. фун. пом. | Données histor. C. fct. arrière | 22
history.newairmaindatasheetname | 主功能间历史数据数据 | MFR HIS REC | Datos históricos entre funciones principales | Ис. дан. гл. фун. пом | Données histor. C. fct. prin. | 20
history.new576sheetname | 新576历史数据数据 | New 576 HIS REC | Datos históricos nuevos 576 | Ис. дан. н. 576 | Données histor. nouv. 576 | 20
history.new1152sheetname | 新115200历史记录数据 | New 115200 HIS REC | Datos históricos de registro nuevos 115200 | Дан. ис. зап. н. 115200 | Données histor. nouv. 115200 | 26
history.nertempcorrectset | 蛋库1温度校准值 | EW1 TEMP CAL | Valor calibrado de temperatura del almacén de huevos 1 | Калиб. знач. темп. в яич. скл. 1 | Val. étalon. T° D. œufs 1 | 16
history.nertempcorrect | 蛋库1温度校准差 | EW1 TEMP CAL DIF | Diferencia de calibración de temperatura del almacén de huevos 1 | Раз. калиб. темп. в яич. скл. 1 | Diff. étalon. T° D. œufs 1 | 16
history.nerpressurecorrectset | 蛋库1压力校准值 | EW1 PRES CAL | Valor calibrado de presión del almacén de huevos 1 | Калиб. знач. давл. в яич. скл. 1 | Val. étalon. T. D. œufs 1 | 16
history.nerpressurecorrect | 蛋库1压力校准差 | EW1 PRES CAL DIF | Diferencia de calibración de presión del almacén de huevos 1 | Калиб. отк. дав. в яич. скл. 1 | Diff. étalon. T. D. œufs 1 | 16
history.nerhumiditycorrectset | 蛋库1湿度校准值 | EW1 HMD CAL | Valor calibrado de humedad del almacén de huevos 1 | Калиб. знач. влаж. в яич. скл. 1 | Val. étalon. H. D. œufs 1 | 16
history.nerhumiditycorrect | 蛋库1湿度校准差 | EW1 HMD CAL DIF | Diferencia de calibración de humedad del almacén de huevos 1 | Калиб. отк. влаж. в яич. ск. 1 | Diff. étalon. H. D. œufs 1 | 16
history.nerdamperopenset | 蛋库1风阀设定 | EW1 AV SET | Configuración de válvula de aire del almacén de huevos 1 | Настр. возду. кла. в яич. скл. 1 | Rég. v. air D. œufs 1 | 14
history.nerdamperopen | 蛋库1风阀开度 | EW1 AV OPNG | Apertura de la válvula de aire del almacén de huevos 1 | Степень откры. возду. кла. в яич. скл. 1 | Ouv. v. air D. œufs 1 | 14
history.ner3tempset | 蛋库3温度设定 | EW3 TEMP SET | Configuración de temperatura del almacén de huevos 3 | Настр. темп. в яич. складе 3 | Rég. T° D. œufs 3 | 14
history.ner3pressureset | 蛋库3压力设定 | EW3 PRES SET | Configuración de presión del almacén de huevos 3 | Настр. давл. в яич. складе 3 | Rég. T. D. œufs 3 | 14
history.ner3humidityset | 蛋库3湿度设定 | EW3 TEMP SET | Configuración de humedad del almacén de huevos 3 | Настр. влаж. кла. в яич. скл. 3 | Rég. H. D. œufs 3 | 14
history.ner3damperopenset | 蛋库3风阀设定 | EW 3 AV SET | Configuración de válvula de aire del almacén de huevos 3 | Настр. возду. кла. в яич. скл. 3 | Rég. v. air D. œufs 3 | 14
history.ner3damperopen | 蛋库3风阀开度 | EW3 AV OPNG | Apertura de la válvula de aire del almacén de huevos 3 | Степень откры. возду. кла. в яич. скл. 3 | Ouv. v. air D. œufs 3 | 14
history.ner2tempset | 蛋库2温度设定 | EW2 TEMP SET | Configuración de temperatura del almacén de huevos 2 | Настр. темп. в яич. складе 2 | Rég. T° D. œufs 2 | 14
history.ner2tempcorrectset | 蛋库2温度校准值 | EW2 TEMP CAL | Valor calibrado de temperatura del almacén de huevos 2 | Калиб. зна. темп. в яич. скл. 2 | Val. étalon. T° D. œufs 2 | 16
history.ner2tempcorrect | 蛋库2温度校准差 | EW2 TEMP CAL DIF | Diferencia de calibración de temperatura del almacén de huevos 2 | Раз. калиб. темп. в яич. скл. 2 | Diff. étalon. T° D. œufs 2 | 16
history.ner2pressureset | 蛋库2压力设定 | EW2 PRES SET | Configuración de presión del almacén de huevos 2 | Настр. давл. в яич. скл. 2 | Rég. T. D. œufs 2 | 14
history.ner2pressurecorrectset | 蛋库2压力校准值 | EW2 PRES CAL | Valor calibrado de presión del almacén de huevos 2 | Калиб. знач. давл. в яич. скл. 2 | Val. étalon. T. D. œufs 2 | 16
history.ner2pressurecorrect | 蛋库2压力校准差 | EW2 PRES CAL DIF | Diferencia de calibración de presión del almacén de huevos 2 | Калиб. отк. дав. в яич. ск. 2 | Diff. étalon. T. D. œufs 2 | 16
history.ner2humidityset | 蛋库2湿度设定 | EW2 HMD SET | Configuración de humedad del almacén de huevos 2 | Настр. влаж. кла. в яич. скл. 2 | Rég. H. D. œufs 2 | 14
history.ner2humiditycorrectset | 蛋库2湿度校准值 | EW2 HMD CAL | Valor calibrado de humedad del almacén de huevos 2 | Калиб. зна. влаж. в яич. скл. 2 | Val. étalon. H. D. œufs 2 | 16
history.ner2humiditycorrect | 蛋库2湿度校准差 | EW2 HMD CAL DIF | Diferencia de calibración de humedad del almacén de huevos 2 | Калиб. отк. влаж. в яич. ск. 2 | Diff. étalon. H. D. œufs 2 | 16
history.ner2damperopenset | 蛋库2风阀设定 | EW2 AV SET | Configuración de válvula de aire del almacén de huevos 2 | Настр. возду. кла. в яич. скл. 2 | Rég. v. air D. œufs 2 | 14
history.ner2damperopen | 蛋库2风阀开度 | EW2 AV OPNG | Apertura de la válvula de aire del almacén de huevos 2 | Степ. откры. возду. кла. в яич. складе 2 | Ouv. v. air D. œufs 2 | 14
history.ner1tempset | 蛋库1温度设定 | EW1 TEMP SET | Configuración de temperatura del almacén de huevos 1 | Настр. темп. в яич. складе 1 | Rég. T° D. œufs 1 | 14
history.ner1pressureset | 蛋库1压力设定 | EW1 PRES SET | Configuración de presión del almacén de huevos 1 | Настр. давл. в яич. складе 1 | Rég. T. D. œufs 1 | 14
history.ner1humidityset | 蛋库1湿度设定 | EW1 HMD SET | Configuración de humedad del almacén de huevos 1 | Настр. влаж. кла. в яич. скл. 1 | Rég. H. D. œufs 1 | 14
history.minantifreezeopen | 防冻最小开度设定 | MIN AF OPNG SET | Configuración de la apertura mínima de anticongelación | Наст. мин. ст. отк. защ. от м. | Rég. ouv. min. antigel | 16
history.mainvalveopening | 主三通开度 | M TEE OPNG | Apertura del conector T principal | Ст. откр. гл. тр. | Ouv. Té prin. | 10
history.maintempsv2 | 主控温度设定2 | MC TEMP SET 2 | Configuración de temperatura del control principal 2 | Наст. темп. гл. уп. 2 | Rég. T° cmd. pcpl. 2 | 14
history.maintempsv1 | 主控温度设定1 | MC TEMP SET 1 | Configuración de temperatura del control principal 1 | Наст. темп. гл. уп. 1 | Rég. T° cmd. pcpl. 1 | 14
history.maintempsv | 主控温度设定 | MC TEMP SET | Configuración de temperatura del control principal | Настр. темп. глав. уп. | Rég. T° cmd. pcpl. | 12
history.maintemp2 | 主控温度2 | MC TEMP 2 | Temperatura del control principal 2 | Темп. глав. управ. 2 | T° cmd. princip. 2 | 10
history.maintemp1 | 主控温度1 | MC TEMP 1 | Temperatura del control principal 1 | Темп. глав. управ. 1 | T° cmd. princip. 1 | 10
history.maintemp | 主控温度 | MC TEMP | Temperatura del control principal | Темп. глав. управ. | Température de commande principale | 10
history.maineggtempsv2 | 主控蛋温设定2 | MCET SET 2 | Configuración de temperatura del huevo de control principal 2 | Наст. темп. я. гл. уп. 2 | Rég. T° œufs cmd. pcpl. 2 | 14
history.maineggtempsv1 | 主控蛋温设定1 | MCET SET 1 | Configuración de temperatura del huevo de control principal 1 | Наст. темп. яйца гл. уп. 1 | Rég. T° œufs cmd. pcpl. 1 | 14
history.maineggtempsv | 主控蛋温设定 | MCET SET | Configuración de temperatura del huevo de control principal | Наст. темп. я. гл. уп. | Rég. T° œufs cmd. pcpl. | 12
history.maineggtemp42 | 二区主控蛋温4 | A2 MCET 4 | Temperatura de huevo de control principal 4 de la Zona II | Темп. я. гл. уп. вт. з. 4 | T° œufs cmd. pcpl. 4 Z. 2 | 14
history.maineggtemp41 | 一区主控蛋温4 | A1 MCET 4 | Temperatura de huevo de control principal 4 de la Zona I | Темп. яйца гл. уп. пер. з. 4 | T° œufs cmd. pcpl. 4 Z. 1 | 14
history.maineggtemp4 | 主控蛋温4 | MCET 4 | Temperatura de huevo de control principal 4 | Темп. я. гл. уп. 4 | Rég. T° œufs cmd. pcpl.4 | 10
history.maineggtemp32 | 二区主控蛋温3 | A2 MCET 3 | Temperatura de huevo de control principal 3 de la Zona II | Темп. яйца гл. уп. вт. з. 3 | T° œufs cmd. pcpl. 3 Z. 2 | 14
history.maineggtemp31 | 一区主控蛋温3 | A1 MCET 3 | Temperatura de huevo de control principal 3 de la Zona I | Темп. я. гл. уп. пер. з. 3 | T° œufs cmd. pcpl. 3 Z. 1 | 14
history.maineggtemp3 | 主控蛋温3 | MCET 3 | Temperatura de huevo de control principal 3 | Темп. я. гл. уп. 3 | Rég. T° œufs cmd. pcpl. 3 | 10
history.maineggtemp22 | 二区主控蛋温2 | A2 MCET 2 | Temperatura de huevo de control principal 2 de la Zona II | Темп. яйца гл. уп. вт. з. 2 | T° œufs cmd. pcpl. 2 Z. 2 | 14
history.maineggtemp21 | 一区主控蛋温2 | A1 MCET 2 | Temperatura de huevo de control principal 2 de la Zona I | Тем. я. гл. уп. пе. з. 2 | T° œufs cmd. pcpl. 2 Z. 1 | 14
history.maineggtemp2 | 主控蛋温2 | MCET 2 | Temperatura de huevo de control principal 2 | Темп. я. гл. уп. 2 | T° œufs cmd. pcpl. 2 | 10
history.maineggtemp12 | 二区主控蛋温1 | A2 MCET 1 | Temperatura de huevo de control principal 1 de la Zona II | Темп. яйца гл. уп. вт. з. 1 | T° œufs cmd. pcpl. 1 Z. 2 | 14
history.maineggtemp11 | 一区主控蛋温1 | A1 MCET 1 | Temperatura de huevo de control principal 1 de la Zona I | Темп. я. гл. уп. пер. з. 1 | T° œufs cmd. pcpl. 1 Z. 1 | 14
history.maineggtemp1 | 主控蛋温1 | MCET 1 | Temperatura de huevo de control principal 1 | Темп. я. гл. уп. 1 | T° œufs cmd. pcpl. 1 | 10
history.maineggtemp | 主控蛋温 | ETEMP MC | Temperatura de huevos del control principal | Темп. я. гл. уп. | Température d'œufs de la commande principale | 10
history.mainboardupgrade | 主控版本 | MC VER | Versión del control principal | Вер. глав. уп. | Version cmd. pcpl. | 10
history.machineset | 机型设置 | MACH M SET | Configuración del modelo | Наст. мод. | Paramétrage du modèle d'appareil | 10
history.machineroomtempset | 机房温度设定 | MR TEMP SET | Configuración de temperatura de la sala de equipos | Наст. темп. в маш. отде. | Rég. T° local | 12
history.machineroomtempcorrectset | 机房温度校准值 | MR TEMP CAL | Valor de calibración de temperatura de la sala de equipos | Калиб. зна. темп. в маш. отде. | Val. étalon. T° local | 14
history.machineroomtempcorrect | 机房温度校准差 | MR TMP CAL DIF | Diferencia de calibración de temperatura de la sala de equipos | Калиб. отк. темп. в маш. отде. | Diff. étalon. T° local | 14
history.machineroomtemp | 机房温度采样 | MR TEMP SMP | Muestreo de la temperatura de la sala de equipos | От. темп. в маш. отде. | Échant. T° local | 12
history.machineid | 机器号 | MACH No. | Nº de máquina | Номер машины | N° machine | 10
history.lertempcorrectset | 蛋库3温度校准值 | EW3 TEMP CAL | Valor calibrado de temperatura del almacén de huevos 3 | Калиб. зна. темп. в яич. скл. 3 | Val. étalon. T° D. œufs 3 | 16
history.lertempcorrect | 蛋库3温度校准差 | EW3 TEMP CAL DIF | Diferencia de calibración de temperatura del almacén de huevos 3 | Раз. калиб. темп. в яич. скл. 3 | Diff. étalon. T° D. œufs 3 | 16
history.lerpressurecorrectset | 蛋库3压力校准值 | EW 3 PRES CAL | Valor calibrado de presión del almacén de huevos 3 | Калиб. знач. давл. в яич. скл. 3 | Val. étalon. T. D. œufs 3 | 16
history.lerpressurecorrect | 蛋库3压力校准差 | EW3 PRES CAL DIF | Diferencia de calibración de presión del almacén de huevos 3 | Калиб. отк. дав. в яич. ск. 3 | Diff. étalon. T. D. œufs 3 | 16
history.lerhumiditycorrectset | 蛋库3湿度校准值 | EW3 HMD CAL | Valor calibrado de humedad del almacén de huevos 3 | Калиб. знач. влаж. в яич. скл. 3 | Val. étalon. H. D. œufs 3 | 16
history.lerhumiditycorrect | 蛋库3湿度校准差 | EW3 HMD CAL DIF | Diferencia de calibración de humedad del almacén de huevos 3 | Раз. калиб. влаж. в яич. скл. 3 | Diff. étalon. H. D. œufs 3 | 16
history.lefttemp | 左入口温度 | L INL TEMP | Temperatura de entrada izquierda | Темп. на лев. входе | T° Entrée G. | 10
history.leftentrytemp | 左入口温度 | L INL TEMP | Temperatura de entrada izquierda | Темп. на лев. входе | T° Entrée G. | 10
history.language | 语言 | LANG | Idioma | Язык | Langue | 10
history.ktsheetname | 空调历史数据数据 | AC HIS REC | Datos históricos del acondicionador de aire | Ис. дан. конд. | Données histor. limatiseur | 16
history.interfaceupgrade | 触摸屏版本 | TS VER | Versión de la pantalla táctil | Вер. с сен. эк. | Version écran tactile | 10
history.humiweb | 湿球温度 | WB TEMP | Temperatura de bulbo húmedo | Темп. мокр. термом. | T° bulbe humide | 10
history.humisv | 湿度设定 | HMD SET | Configuración de humedad | Настр. влаж. | Réglage H. | 10
history.humifunction | 加湿功能选择 | HUM FUNC SEL | Selección de función de humidificación | Выб. фун. увлаж. | Sélec. Fonct. humidification | 12
history.humiditysv | 湿度设定值 | HMD SET | Valor establecido de la humedad | Уставка влаж. | Valeur définie de l'humidité | 10
history.humidity | 湿度测量值 | TEMP MMT | Valor medido de humedad | Из. зн. влаж. | Val. mesurée H. | 10
history.humidification | 加湿 | HUM | Humidificación | Увлажнение | Humidification | 10
history.humiamount | 加湿量 | HMD CAP | Cantidad de humidificación | Объем увлаж. | Capacité humidification | 10
history.humi | 湿度 | Humidity | Humedad | Влаж. | Humidité | 10
history.hatchingtimehour | 孵化时间-小时 | HAT TM - H | Tiempo de incubación-hora | Вре. инку. - ч. | Durée incub.-heure | 14
history.hatchingtimeday | 孵化时间-天 | HAT TM - D | Tiempo de incubación-día | Вре. инку. - д. | Durée incub.-jour | 12
history.hatchhour | 孵化小时数 | HAT HRS | Horas de incubación | Чис. ч. инку. | Nombre d'heures d'incubation | 10
history.hatchday | 孵化天数 | HAT D | Número de días de incubación | Число дней инкуб. | Nombre de jours d’incubation | 10
history.functionset | 功能设定 | PWR SET | Configuración de funciones | Наст. фун. | Rég. fonction | 10
history.functionroomsheetname | 其他功能间历史数据数据 | OTH FUNC RM HIS REC | Datos históricos entre otras funciones | Ис. дан. др. фун. пом. | Données histor. autres C. fct. | 22
history.frontventilatetime | 前部送风时间 | FNT SPLY TM | Tiempo de suministro de aire de la parte delantera | Время подачи возд. спереди | Durée ventil. av. | 12
history.frontstatictime | 前部静止时间 | FNT SLL TM | Tiempo estático de la parte delantera | Время перед. отдыха | Durée arrêt av. | 12
history.fr3pressureset | 废气区3压力设定 | WGA3 PRES SET | Configuración de presión de la zona de gases de escape 3 | Настр. дав. в зоне выхл. газов 3 | Rég. T. Z. gaz échapp. 3 | 16
history.fr3pressurecorrectset | 废气区3压力校准值 | WGA3 PRES CAL | Valor calibrado de presión de la zona de gases de escape 3 | Калиб. знач. дав. в зоне выхл. газов 3 | Val. étalon. T. Z. gaz échapp. 3 | 18
history.fr3pressurecorrect | 废气区3压力校准差 | WGA3 PRES CAL DIF | Diferencia de calibración de la presión en la zona de gases de escape 3 | Калиб. отк. дав. в зоне выхл. газов 3 | Diff. étalon. T. Z. gaz échapp. 3 | 18
history.fr3pressure | 废气区3压力采样 | WGA3 PRES SMP | Muestreo de presión de la zona de gases de escape 3 | Отбор давл. в зоне выхл. газов 3 | Échant. T. Z. gaz échapp. 3 | 16
history.fr3freqset | 废气区3频率设定 | WGA3 FREQ SET | Configuración de frecuencia de la zona de gases de escape 3 | Настр. част. в зоне выхл. газов 3 | Rég. fréq. Z. gaz échapp. 3 | 16
history.fr3freqconpower | 废气区3变频器功率 | WGA3 INV PWR | Potencia del convertidor de frecuencia del área de gases de escape 3 | Част. преобра. час. в зоне выхл. газов 3 | P. convertisseur Z. gaz échapp. 3 | 18
history.fr3freq | 废气区3排风频率 | WGA 3 EXH FREQ | Frecuencia de escape de aire en la zona de gases de escape 3 | Част. выхл. в зоне выхл. газов 3 | Fréq. échapp. Z. gaz échapp. 3 | 16
history.fr2pressureset | 废气区2压力设定 | WGA2 PRES SET | Configuración de presión de la zona de gases de escape 2 | Настр. дав. в зоне выхл. газов 2 | Rég. T. Z. gaz échapp. 2 | 16
history.fr2pressurecorrectset | 废气区2压力校准值 | WGA2 PRES CAL | Valor calibrado de presión de la zona de gases de escape 2 | Калиб. знач. дав. в зоне выхл. газов 2 | Val. étalon. T. Z. gaz échapp. 2 | 18
history.fr2pressurecorrect | 废气区2压力校准差 | WGA2 PRES CAL DIF | Diferencia de calibración de la presión en la zona de gases de escape 2 | Калиб. отк. дав. в зоне выхл. газов 2 | Diff. étalon. T. Z. gaz échapp. 2 | 18
history.fr2pressure | 废气区2压力采样 | WGA 2 PRES SMP | Muestreo de presión de la zona de gases de escape 2 | Отбор дав. в зоне выхл. газов 2 | Échant. T. Z. gaz échapp. 2 | 16
history.fr2freqset | 废气区2频率设定 | WGA 2 FREQ SET | Configuración de frecuencia de la zona de gases de escape 2 | Настр. част. в зоне выхл. газов 2 | Rég. fréq. Z. gaz échapp. 2 | 16
history.fr2freqconpower | 废气区2变频器功率 | WGA2 INV PWR | Potencia del convertidor de frecuencia del área de gases de escape 2 | Част. преобра. час. в зоне выхл. газов 2 | P. convertisseur Z. gaz échapp. 2 | 18
history.fr2freq | 废气区2排风频率 | WGA2 EXH FREQ | Frecuencia de escape de aire en la zona de gases de escape 2 | Част. выхл. в зоне выхл. газов 2 | Fréq. échapp. Z. gaz échapp. 2 | 16
history.fr1pressureset | 废气区1压力设定 | WGA 1 PRES SET | Configuración de presión de la zona de gases de escape 1 | Настр. дав. в зоне выхл. газов 1 | Rég. T. Z. gaz échapp. 1 | 16
history.fr1pressurecorrectset | 废气区1压力校准值 | WGA1 PRES CAL | Valor calibrado de presión de la zona de gases de escape 1 | Калиб. зна. в зоне выхл. газов 1 | Val. étalon. T. Z. gaz échapp. 1 | 18
history.fr1pressurecorrect | 废气区1压力校准差 | WGA1 PRES CAL DIF | Diferencia de calibración de la presión en la zona de gases de escape 1 | Калиб. отк. дав. в зоне выхл. газов 1 | Diff. étalon. T. Z. gaz échapp. 1 | 18
history.fr1pressure | 废气区1压力采样 | WGA1 PRES SMP | Muestreo de presión de la zona de gases de escape 1 | Отбор дав. в зоне выхл. газов 1 | Échant. T. Z. gaz échapp. 1 | 16
history.fr1freqset | 废气区1频率设定 | WGA 1 FREQ SET | Configuración de frecuencia de la zona de gases de escape 1 | Настр. част. в зоне выхл. газов 1 | Rég. fréq. Z. gaz échapp. 1 | 16
history.fr1freqconpower | 废气区1变频器功率 | WGA1 INV PWR | Potencia del convertidor de frecuencia del área de gases de escape 1 | Частота преобра. час. в зоне выхл. газов 1 | P. convertisseur Z. gaz échapp. 1 | 18
history.fr1freq | 废气区1排风频率 | WGA 1 EXH FREQ | Frecuencia de escape de aire en la zona de gases de escape 1 | Част. выхл. в зоне выхл. газов 1 | Fréq. échapp. Z. gaz échapp. 1 | 16
history.fanspeed2 | 风扇检测2转速 | Fan DET 2 SPD | Revoluciones de detección de ventilador 2 | Ско. вр. обна. вен. 2 | Dét. venti. 2 régime | 14
history.fanspeed1 | 风扇检测1转速 | Fan DET 1 SPD | Revoluciones de detección de ventilador 1 | Ско. вр. обна. вен. 1 | Dét. venti. 1 régime | 14
history.fanruntime | 风扇运行时间 | Fan OP TM | Tiempo de funcionamiento del ventilador | Время ра. вен. | Durée fctment venti. | 12
history.fanpower | 风机总功率 | TL fan PWR | Potencia total del ventilador | Об. мощ. вен. | Puissance totale du ventilateur | 10
history.fanmodeword | 工作模式字 | OP MOD CH | Palabra de modo de funcionamiento | Сл. раб. реж. | Mot mode fct. | 10
history.fanfreqsv | 变频频率设定 | INV FREQ SET | Configuración de frecuencia variable | Наст. час. преоб. | Rég. fréq. convertisseur | 12
history.fanfreq | 变频频率 | INV FREQ | Frecuencia variable | Час. преоб. | Fréq. convertisseur | 10
history.fan | 风扇 | Fan | Ventilador | Вентилятор | Ventilateur | 10
history.exhaustpresssv4 | 排风区4压力设定值 | WA PRES 4 SET | Configuración de presión 4 del área de gases de escape | Наст. дав. в з. от. 4 | Mesure T. 4 Z. déchets | 16
history.exhaustpresssv3 | 排风区3压力设定值 | WA PRES 3 SET | Configuración de presión 3 del área de gases de escape | Наст. дав. в з. от. 3 | Rég. P. Zone Gaz Échapp. 3 | 16
history.exhaustpresssv2 | 排风区2压力设定值 | WA PRES 2 SET | Configuración de presión 2 del área de gases de escape | Наст. дав. в з. от. 2 | Mesure T. 2 Z. déchets | 16
history.exhaustpresssv1 | 排风区1压力设定值 | WA PRES 1 SET | Configuración de presión 1 del área de gases de escape | Наст. дав. в з. от. 1 | Rég. P. Zone Gaz Échapp.1 | 16
history.exhaustpress4 | 排风区4压力测量值 | WA PRES 4 MMT | Medición de la presión 4 del área de gases de escape | Из. дав. в з. от. 4 | Mesure P. Zone Gaz Échapp. 4 | 16
history.exhaustpress3 | 排风区3压力测量值 | WA PRES 3 MMT | Medición de la presión 3 del área de gases de escape | Из. дав. в з. от. 3 | Mesure T. 3 Z. déchets | 16
history.exhaustpress2 | 排风区2压力测量值 | WA PRES 2 MMT | Medición de la presión 2 del área de gases de escape | Из. дав. в з. от. 2 | Mesure P. Zone Gaz Échapp. 2 | 16
history.exhaustpress1 | 排风区1压力测量值 | WA PRES 1 MMT | Medición de la presión 1 del área de gases de escape | Из. дав. в з. от. 1 | Mesure T. 1 Z. déchets | 16
history.exhaustfreqsv4 | 排风风机频率4设定值 | EXHF FREQ 4 SET | Valor configurado de frecuencia 4 del ventilador de escape de aire | Зад. зна. час. вытя. вен. 4 | Val. rég. fré. ventil. échapp. 4 | 20
history.exhaustfreqsv3 | 排风风机频率3设定值 | EXHF FREQ 3 SET | Valor configurado de frecuencia 3 del ventilador de escape de aire | Зад. зна. час. вытя. вен. 3 | Val. rég. fré. ventil. échapp. 3 | 20
history.exhaustfreqsv2 | 排风风机频率2设定值 | EXHF FREQ 2 SET | Valor configurado de frecuencia 2 del ventilador de escape de aire | Зад. зна. час. вытя. вен. 2 | Val. rég. fré. ventil. échapp. 2 | 20
history.exhaustfreqsv1 | 排风风机频率1设定值 | EXHF FREQ 1 SET | Valor configurado de frecuencia 1 del ventilador de escape de aire | Зад. зна. час. вытя. вен. 1 | Val. rég. fré. ventil. échapp. 1 | 20
history.exhaustfreq4 | 排风风机频率4测量值 | EXHF FREQ 4 MMT | Valor medido de la frecuencia 4 del ventilador de escape | Из. зна. час. вытя. вен. 4 | Val. mesurée fré. ventil. échapp. 4 | 20
history.exhaustfreq3 | 排风风机频率3测量值 | EXHF FREQ 3 MMT | Valor medido de la frecuencia 3 del ventilador de escape | Из. зна. час. вытя. вен. 3 | Val. mesurée fré. ventil. échapp. 3 | 20
history.exhaustfreq2 | 排风风机频率2测量值 | EXHF FREQ 2 MMT | Valor medido de la frecuencia 2 del ventilador de escape | Из. зна. час. вытя. вен. 2 | Val. mesurée fré. ventil. échapp. 2 | 20
history.exhaustfreq1 | 排风风机频率1测量值 | EXHF FREQ 1 MMT | Valor medido de la frecuencia 1 del ventilador de escape | Из. зна. час. вытя. вен. 1 | Val. mesurée fré. ventil. échapp. 1 | 20
history.erpressure | 蛋库1压力采样 | EW1 PRES SMP | Muestreo de presión del almacén de huevos 1 | Отбор дав. в яич. скл. 1 | Échant. T. D. œufs 1 | 14
history.er3temp | 蛋库3温度采样 | EW3 TEMP SMP | Muestreo de temperatura del almacén de huevos 3 | Отбор темп. в яич. складе 3 | Échant. T° D. œufs 3 | 14
history.er3pressure | 蛋库3压力采样 | EW3 PRES SMP | Muestreo de presión del almacén de huevos 3 | Отбор дав. в яич. скл. 3 | Échant. T. D. œufs 3 | 14
history.er3humidity | 蛋库3湿度采样 | EW3 HMD SMP | Muestreo de humedad del almacén de huevos 3 | Отбор влаж. в яич. скл. 3 | Échant. H. D. œufs 3 | 14
history.er2temp | 蛋库2温度采样 | EW2 TEMP SMP | Muestreo de temperatura del almacén de huevos 2 | Отбор темп. в яич. скл. 2 | Échant. T° D. œufs 2 | 14
history.er2pressure | 蛋库2压力采样 | EW 2 PRES SMP | Muestreo de presión del almacén de huevos 2 | Отбор дав. в яич. скл. 2 | Échant. T. D. œufs 2 | 14
history.er2humidity | 蛋库2湿度采样 | EW2 HMD SMP | Muestreo de humedad del almacén de huevos 2 | Отбор влаж. в яич. скл. 2 | Échant. H. D. œufs 2 | 14
history.er1temp | 蛋库1温度采样 | EW 1 TEMP SMP | Muestreo de temperatura del almacén de huevos 1 | Отбор темп. в яич. скл. 1 | Échant. T° D. œufs 1 | 14
history.er1humidity | 蛋库1湿度采样 | EW1 HMD SMP | Muestreo de humedad del almacén de huevos 1 | Отбор влаж. в яич. скл. 1 | Échant. H. D. œufs 1 | 14
history.electricheating | 电加热 | ELEC HTG | Calentamiento eléctrico | Элект. нагрев | Chauffage électrique | 10
history.electricheat | 电加热选项 | E-HTG OPT | Opción de calentamiento eléctrico | Опция элект. нагрева | Option chf. électr. | 10
history.electheatpower | 电加热总功率 | TL E-HTG PWR | Potencia total de calentamiento eléctrico | Об. мощ. элект. наг. | Puissance totale de chauffage électrique | 12
history.elecheating2 | 电加热量2 | EHTG CAP 2 | Capacidad de calentamiento eléctrico 2 | Эле. нагр. 2 | Capacité chf. électr. 2 | 10
history.elecheating1 | 电加热量 | E-HTG CAP | Capacidad de calentamiento eléctrico | Элек. наг. | Capacité chf. électr. | 10
history.elecheating | 加热量 | HTG CAP | Capacidad de calentamiento | Нагрев | Capacité chf. | 10
history.eggbankconfigword | 蛋库配置字 | EW CONF CH | Palabra de configuración del almacén de huevos | Сл. конфи. яич. скл. | Mot confi. D. œufs | 10
history.drvenfreqconpower | 照蛋落盘送风功率 | C&TR SPLY PWR | Potencia de suministro de aire de miraje de huevos y bajada de bandeja | Мощ. приточ. возд. овоскопир. | P. ventil. Irr./Dép. | 16
history.drvenfreq | 照蛋落盘间送风设定 | C&TR SPLY SET | Configuración de suministro de aire de sala de miraje de huevos y bajada de bandeja | Настр. приточ. возд. в пом. овоскопир. | Rég. ventil. C. Irr./Dép. | 18
history.drtempset | 照蛋落盘间温度设定 | C&TR TEMP SET | Configuración de temperatura de sala de miraje de huevos y bajada de bandeja | Настр. темп. в пом. овоскопир. | Rég. T° C. Irr./Dép. | 18
history.drtempcorrectset | 照蛋落盘间温度校准值 | C&TR TEMP CAL | Valor calibrado de temperatura de sala de miraje de huevos y bajada de bandeja | Калиб. знач. темп. в пом. овоскопир. | Val. étalon. T° C. Irr./Dép. | 20
history.drtempcorrect | 照蛋落盘间温度校准差 | C&TR TEMP CAL DIF | Diferencia de calibración de temperatura de sala de miraje de huevos y bajada de bandeja | Раз. калиб. темп. в пом. овоскопир. | Diff. étalon. T° C. Irr./Dép. | 20
history.drtemp | 照蛋落盘间温度采样 | C&TR TEMP SMP | Muestreo de temperatura de sala de miraje de huevos y bajada de bandeja | Отбор темп. в пом. овоскопир. | Échant. T° C. Irr./Dép. | 18
history.drprodamperopenset | 照蛋落盘间比例阀开度设定 | C&TR PV OPNG SET | Configuración de apertura de la válvula proporcional de miraje de huevos y bajada de bandeja | Настр. ст. откр. про. клап. в пом. овоскопир. | Rég. ouv. v. proport. C. Irr./Dép. | 24
history.drprodamperopen | 照蛋落盘间比例阀开度 | C&TR PV OPNG | Apertura de la válvula proporcional de sala de miraje de huevos y bajada de bandeja | Степ. откр. про. клап. в пом. овоскопир. | Ouv. v. proport. C. Irr./Dép. | 20
history.drpressureset | 照蛋落盘间压力设定 | C&TR PRES SET | Configuración de presión de la sala de miraje de huevos y bajada de bandeja | Настр. давл. в пом. овоскопир. | Rég. T. C. Irr./Dép. | 18
history.drpressurecorrectset | 照蛋落盘间压力校准值 | C&TR PRES CAL | Valor calibrado de presión de sala de miraje de huevos y bajada de bandeja | Калиб. знач. давл. в пом. овоскопир. | Val. étalon. T. C. Irr./Dép. | 20
history.drpressurecorrect | 照蛋落盘间压力校准差 | C&TR PRES CAL DIF | Diferencia de calibración de presión de la sala de miraje de huevos y bajada de bandeja | Раз. калиб. давл. в пом. овоскопир. | Diff. étalon. T. C. Irr./Dép. | 20
history.drpressure | 照蛋落盘间压力采样 | C&TR PRES SMP | Muestreo de presión de sala de miraje de huevos y bajada de bandeja | Отбор давл. в пом. овоскопир. | Échant. T. C. Irr./Dép. | 18
history.drexhfreqset | 照蛋落盘间排风频率设定 | C&TR EXH FREQ SET | Configuración de frecuencia de escape de sala de miraje de huevos y bajada de bandeja | Настр. част. вых. в пом. овоскопир. | Rég. fréq. échapp. C. Irr./Dép. | 22
history.drexhfreqconpower | 照蛋落盘排风功率 | C&TR EXH PWR | Potencia de escape de aire de miraje de huevos y bajada de bandeja | Мощ. откач. возд. овоскопир. | P. échapp. Irr./Dép. | 16
history.drexhfreq | 照蛋落盘间排风频率 | C&TR EXH FREQ | Frecuencia de escape de sala de miraje de huevos y bajada de bandeja | Част. вых. в пом. овоскопир. | Fréq. échapp. C. Irr./Dép. | 18
history.devtype | 机器类型 | MACH TYP | Tipo de máquina | Тип маш. | Type machine | 10
history.devoption | 功能选项字 | FUN OPT CH | Palabra de opción funcional | Сл. опции фун. | Mot option fonction | 10
history.devnumber | 机号 | MACH No. | Nº de unidad | Ном. обор. | Numéro | 10
history.deviceprogram | 设备配置 | EQUIP CONF | Configuración del equipo | Конф. обору. | Config. App. | 10
history.deviceid | 设备编号 | EQUIP No. | Número del equipo | Номер оборудования | N° appareil | 10
history.datetime | 记录时间 | REC TM | Hora de registro | Время записи | D&H Enregistr. | 10
history.dampersv | 风门设定值 | DPR SET | Valor establecido de la compuerta neumática | Уставка заслонки | Valeur définie du registre | 10
history.damper | 风门测量值 | DPR MMT | Valor medido de la válvula de aire | Измер. знач. заслонки | Vlr de mesure Registre | 10
history.createtime | 记录时间 | REC TM | Hora de registro | Время записи | D&H Enregistr. | 10
history.corridordamperopenset | 走廊风阀开度设定 | CORR AV OPNG SET | Configuración de apertura de la válvula de aire del pasillo | Настр. степ. откры. возду. кла. коридора | Rég. ouv. v. couloir | 16
history.corridordamperopen | 走廊风阀开度 | CORR AV OPNG | Apertura de la válvula de aire del pasillo | Степ. откры. возду. кла. коридора | Ouv. v. couloir | 12
history.co2voicealarm | CO2声报警浓度设定 | ACOS CO2 ALM CON SET | Configuración de concentración de alarma de sonido CO2 | Настр. концен. CO2 по звук. сиг. | Rég. conc. alm. sonore CO2 | 20
history.co2sv | CO2设定 | CO2 SET | Configuración CO2 | Настройка CO2 | Réglage CO2 | 10
history.co2lightalarm | C02光报警浓度设定 | CO2 VIS ALM CONC SET | Configuración de la concentración de alarma óptica C02 | Настр. концент. свет. сигнал. C02 | Rég. conc. alm. visuelle CO2 | 20
history.co2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | 10
history.cmphlsheetname | 触摸屏环流历史数据数据 | TS RECIR HIS REC | Datos históricos de flujo anular en la pantalla táctil | Ис. дан. цир. сен. эк. | Données histor. circulateur écran tactile | 22
history.bzhdsheetname | 标准巷道历史数据数据 | STD TNL HIS REC | Datos históricos de la calzada estándar | Ис. дан. стан. шт. | Données histor. galerie standard | 20
history.bwaterheating2 | B级水加热量2 | C-B WH CAP 2 | Capacidad de calentamiento de agua de nivel B 2 | Наг. воды кл. B 2 | Vol. chf. eau niveau B 2 | 14
history.bwaterheating1 | B级水加热量1 | C-B WH CAP 1 | Capacidad de calentamiento de agua de nivel B 1 | Наг. воды кл. B 1 | Vol. chf. eau niveau B 1 | 14
history.bwaterheating | B级水加热量 | C-B WH CAP | Capacidad de calentamiento de agua de nivel B | Наг. воды кл. B | Vol. chf. eau niveau B | 12
history.bpumpruntime2 | B级泵运行时间2 | C-B OP TM 2 | Tiempo de funcionamiento de la bomba de nivel B 2 | Вр. раб. насоса кл. B 2 | Durée fctment ppe niveau B 2 | 16
history.bpumpruntime1 | B级泵运行时间1 | C-B OP TM 1 | Tiempo de funcionamiento de la bomba de nivel B 1 | Вр. раб. нас. кл. B 1 | Durée fctment ppe niveau B 1 | 16
history.bpumpruntime | 水泵工作时间 | WP OP TM | Tiempo de funcionamiento de la bomba de agua | Раб. вр. вод. нас. | Durée fctment ppe | 12
history.bpumppower | B级水冷泵功率 | C-B WCP PWR | Potencia de la bomba de refrigeración por agua del nivel B | Мощ. насоса с вод. охлаж. кл. B | Puissance de la pompe de refroidissement à eau de niveau B | 14
history.bcoolingcapacity2 | B级水冷量2 | C-B WC CAP 2 | Capacidad de enfriamiento por agua de nivel B 2 | Об. воды охла. кл. B 2 | Vol. refroi. eau niveau B 2 | 12
history.bcoolingcapacity1 | B级水冷量 | C-B WC CAP | Capacidad de enfriamiento por agua de nivel B | Об. воды охла. кл. B | Vol. refroi. eau niveau B | 10
history.bcoolingcapacity | B级水冷量 | C-B WC CAP | Capacidad de enfriamiento por agua de nivel B | Об. воды охла. кл. B | Vol. refroi. eau niveau B | 10
history.awaterheating2 | A级水加热量2 | C-A WH CAP 2 | Capacidad de calentamiento de agua de nivel A 2 | Наг. воды кл. A 2 | Vol. chf. eau niveau A 2 | 14
history.awaterheating1 | A级水加热量1 | C-A WH CAP 1 | Capacidad de calentamiento de agua de nivel A 1 | Наг. воды кл. A 1 | Vol. chf. eau niveau A 1 | 14
history.awaterheating | A级水加热量 | C-A WH CAP | Capacidad de calentamiento de agua de nivel A | Наг. воды кл. A | Vol. chf. eau niveau A | 12
history.auxivalveopening | 辅三通开度 | A TEE OPNG | Apertura de conector T auxiliar | Ст. откр. вс. тр. | Ouv. té aux. | 10
history.auxiheating | 辅助制热选择 | AUX HTG SEL | Selección de calefacción auxiliar | Выб. допол. наг. | Sélec. chauffage auxiliaire | 12
history.autothermoregulation | 智能调温 | INT TP ADJ | Ajuste inteligente de temperatura | Интел. кон. темп. | Rég. T° intelligent | 10
history.assistantupgrade | 辅控版本 | ACTRL VER | Versión de control auxiliar | Вер. всп. уп. | Version cmd. aux. | 10
history.antifreezetempsv | 防冻温度设定 | AF TEMP SET | Configuración de temperatura de anticongelación | Наст. темп. защ. от мороза | Régale T° antigel | 12
history.ambienttempcorrectset | 室外温度校准值 | OT CAL | Valor de calibración de la temperatura externa | Калиб. зна. нару. темп. | Val. étalon. T° ext. | 14
history.ambienttempcorrect | 室外温度校准差 | OT CAL DIF | Diferencia de calibración de temperatura externa | Раз. калиб. наруж. темп. | Diff. étalon. T° ext. | 14
history.ambienttemp | 室外温度采样 | OT SMP | Muestreo de la temperatura externa | Отбор темп. наруж. возд. | Échant. T° ext. | 12
history.alarmrecord | 报警记录 | ALM REC | Registro de alarma | Реги. сигна. | Enregist. alm. | 10
history.aitempsv | 智能调温设定 | INTL TA SET | Configuración de ajuste inteligente de temperatura | Наст. интел. регу. темп. | Rég. T° thermostat intelligent | 12
history.aitemp | 智能调温 | INTL TP AD | Ajuste inteligente de temperatura | Интел. кон. темп. | Rég. T° intelligent | 10
history.advanceoption | 系统选项字 | SYS OPT CH | Palabra de opción del sistema | Сл. опции сис. | Mot option système | 10
history.adjtempsv | 调温温度设定值 | TEMP ADJ SET | Valor configurado de ajuste de temperatura de ajuste de temperatura | Устав. регу. темп. | Val. rég. T° thermostat | 14
history.adjperiod | 调温周期 | TP ADJ CYC | Ciclo de ajuste de temperatura | Пе. регу. темп. | Cycle rég T° | 10
history.adjlowerlimit | 调温下限 | TMP ADJ LL | Límite inferior de ajuste de temperatura | Ниж. пред. регу. темп. | Limite inf. rég T° | 10
history.actionstatevalue | 继电器动作状态字 | RLY ACT STS CHAR | Palabra de estado de acción del relé | Сл. сос. дей. реле | Mot état action relais | 16
history.acoolingcapacity2 | A级水冷量2 | C-A WC CAP 2 | Capacidad de enfriamiento por agua de nivel A 2 | Об. вод. охла. кл. A 2 | Vol. refroi. eau niveau A 2 | 12
history.acoolingcapacity1 | A级水冷量 | C-A WC CAP | Capacidad de enfriamiento por agua de nivel A | Об. вод. охла. кл. A | Vol. refroi. eau niveau A | 10
history.acoolingcapacity | A级水冷量 | C-A WC CAP | Capacidad de enfriamiento por agua de nivel A | Об. вод. охла. кл. A | Vol. refroi. eau niveau A | 10
egg_car_number | 蛋车号 | egg car number | Número de carro de huevos | Корзина с яйцами | Panier à œufs
building_number | 栋号 | building number | Número de edificio | Номер здания | Numéro de bâtiment
variety | 品种 | variety | Variedad | Вид | Variété
breeding_farm | 种鸡场 | breeding farm | Granja de cría | Птицефабрика | Ferme avicole
batch | 批次 | batch | Lote | Партия | Lot
week_age | 周龄 | week age | Edad de la semana | Возраст в неделях | Âge en semaines
quantity | 数量 | quantity | Cantidad | Количество | Quantité
status | 状态 | status | Estado | Статус | Statut
warehouse_entry_time | 入库时间 | warehouse entry time | Hora de entrada al almacén | Время поступления на склад | Heure d'entrée en entrepôt
hatching_production_time | 入孵排产时间 | hatching production time | Hora de producción de incubación | Время начала инкубации | Heure de début d'incubation
hatching_incubator | 入孵孵化机 | hatching incubator | Incubadora de incubación | Инкубатор | Incubateur
warehouse_exit_time | 出库时间 | warehouse exit time | Hora de salida del almacén | Время выхода со склада | Heure de sortie de l'entrepôt
incubation_location | 入孵位置 | incubation location | Ubicación de incubación | Местоположение инкубации | Emplacement d'incubation
tray_out_machine_time | 落盘出雏机时间 | tray out machine time | Hora de la máquina de bandeja de salida | Время работы машины для выхода из поддона | Heure de fonctionnement de la machine à sortir du plateau
tray_out_machine | 落盘出雏机 | tray out machine | Máquina de bandeja de salida | Машина для выхода из поддона | Machine à sortir du plateau
egg_lighting_time | 照蛋时间 | egg lighting time | Hora de iluminación de huevos | Время освещения яиц | Heure d'éclairage des œufs
seedling_out_time | 出苗时间 | seedling out time | Hora de salida de plántulas | Время выхода семян | Heure de sortie des plantules
total_lighting_eggs | 总照蛋数 | total lighting eggs | Total de huevos iluminados | Общее количество освещенных яиц | Nombre total d'œufs éclairés
vacant_eggs | 空缺蛋数 | vacant eggs | Huevos vacantes | Пустые яйца | Œufs vides
live_embryo_count | 活胚数 | live embryo count | Conteo de embrión vivo | Количество живых эмбрионов | Nombre d'embryons vivants
infertile_eggs | 无精蛋数 | infertile eggs | Huevos infértiles | Бесплодные яйца | Œufs infertiles
dead_embryo_eggs | 死胚蛋数 | dead embryo eggs | Huevos de embrión muerto | Мертвые эмбрионы | Embryons morts
unidentified_eggs | 未识别数 | unidentified eggs | Huevos no identificados | Нераспознанные яйца | Œufs non identifiés
inverted_eggs | 倒置蛋数 | inverted eggs | Huevos invertidos | Перевернутые яйца | Œufs inversés
rotten_eggs | 臭蛋数 | rotten eggs | Huevos podridos | Гнилые яйца | Œufs pourris
abnormal_loss_count | 异常损耗数 | abnormal loss count | Conteo de pérdida anormal | Аномальная потеря | Perte anormale
cold_water_tank_temperature_sampling | 冷水箱温度 | cold water tank temperature sampling | Muestreo de temperatura del tanque de agua fría | Проба температуры воды в холодильнике | Échantillon de température de l'eau du réservoir d'eau froide
hot_water_tank_temperature_sampling | 热水箱温度 | hot water tank temperature sampling | Muestreo de temperatura del tanque de agua caliente | Проба температуры горячей воды в холодильнике | Échantillon de température de l'eau du réservoir d'eau chaude
cold_water_tank_2_temperature_sampling | 冷水箱2温度 | cold water tank 2 temperature sampling | Muestreo de temperatura del tanque de agua fría 2 | Проба температуры воды в холодильнике 2 | Échantillon de température de l'eau du réservoir d'eau froide 2
hot_water_tank_2_temperature_sampling | 热水箱2温度 | hot water tank 2 temperature sampling | Muestreo de temperatura del tanque de agua caliente 2 | Проба температуры горячей воды в холодильнике 2 | Échantillon de température de l'eau du réservoir d'eau chaude 2
water_box_hatching_cold_water_temperature_sampling | 孵化冷水箱温度 | water box hatching cold water temperature sampling | Muestreo de temperatura del agua de incubación en la caja de agua | Проба температуры воды инкубации в ящике | Échantillon de température de l'eau d'incubation dans la boîte
water_box_hatching_cold_water_pressure_sampling | 水箱孵化冷水压力 | water box hatching cold water pressure sampling | Muestreo de presión del agua fría en la caja de incubación | Проба давления холодной воды в ящике инкубации | Échantillon de pression de l'eau froide dans la boîte d'incubation
water_box_hatching_hot_water_pressure_sampling | 水箱孵化热水压力 | water box hatching hot water pressure sampling | Muestreo de presión del agua caliente en la caja de incubación | Проба давления горячей воды в ящике инкубации | Échantillon de pression de l'eau chaude dans la boîte d'incubation
water_box_hatching_cold_water_frequency | 水箱孵化冷水频率 | water box hatching cold water frequency | Frecuencia del agua fría en la caja de incubación | Частота холодной воды в ящике инкубации | Fréquence de l'eau froide dans la boîte d'incubation
water_box_hatching_hot_water_frequency | 水箱孵化热水频率 | water box hatching hot water frequency | Frecuencia del agua caliente en la caja de incubación | Частота горячей воды в ящике инкубации | Fréquence de l'eau chaude dans la boîte d'incubation
hot_water_tank_temperature_setting | 热水箱温设 | hot water tank temperature setting | Configuración de temperatura del tanque de agua caliente | Настройка температуры горячего водоснабжения | Réglage de la température de l'eau chaude
cold_water_tank_temperature_setting | 冷水箱温设 | cold water tank temperature setting | Configuración de temperatura del tanque de agua fría | Настройка температуры холодного водоснабжения | Réglage de la température de l'eau froide
water_box_hatching_cold_water_pressure_setting | 水箱孵化冷水压力设 | water box hatching cold water pressure setting | Configuración de presión del agua fría en la caja de incubación | Настройка давления холодной воды в ящике инкубации | Réglage de la pression de l'eau froide dans la boîte d'incubation
water_box_hatching_hot_water_pressure_setting | 水箱孵化热水压力设 | water box hatching hot water pressure setting | Configuración de presión del agua caliente en la caja de incubación | Настройка давления горячей воды в ящике инкубации | Réglage de la pression de l'eau chaude dans la boîte d'incubation
water_box_hatching_cold_water_temperature_setting | 水箱孵化冷水温设 | water box hatching cold water temperature setting | Configuración de temperatura del agua fría en la caja de incubación | Настройка температуры холодной воды в ящике инкубации | Réglage de la température de l'eau froide dans la boîte d'incubation
water_box_hatching_cold_water_frequency_setting | 水箱孵化冷水频率设 | water box hatching cold water frequency setting | Configuración de frecuencia del agua fría en la caja de incubación | Настройка частоты холодной воды в ящике инкубации | Réglage de la fréquence de l'eau froide dans la boîte d'incubation
water_box_hatching_hot_water_frequency_setting | 水箱孵化热水频率设 | water box hatching hot water frequency setting | Configuración de frecuencia del agua caliente en la caja de incubación | Настройка частоты горячей воды в ящике инкубации | Réglage de la fréquence de l'eau chaude dans la boîte d'incubation
high_temperature_water_source_heat_pump_1_load | 水源热泵1负荷 | high temperature water source heat pump 1 load | Carga de la bomba de calor de la fuente de agua de alta temperatura 1 | Нагрузка на тепловой насос источника тепла 1 | Charge de la pompe à chaleur de la source de chaleur à haute température 1
water_box_hatching_cold_water_proportion_valve_opening | 孵化冷水比例阀 | water box hatching cold water proportion valve opening | Apertura de la válvula de proporción de agua fría en la caja de incubación | Открытие клапана пропорции холодной воды в ящике инкубации | Ouverture de la vanne de proportion d'eau froide dans la boîte d'incubation
high_temperature_water_source_heat_pump_2_load | 水源热泵2负荷 | high temperature water source heat pump 2 load | Carga de la bomba de calor de la fuente de agua de alta temperatura 2 | Нагрузка на тепловой насос источника тепла 2 | Charge de la pompe à chaleur de la source de chaleur à haute température 2
water_cooled_screw_unit_1_load | 水冷螺杆机1负荷 | water cooled screw unit 1 load | Carga de la unidad de tornillo enfriada por agua 1 | Нагрузка на винтовую машину охлажденной воды 1 | Charge de l'unité à vis refroidie à l'eau 1
water_cooled_screw_unit_2_load | 水冷螺杆机2负荷 | water cooled screw unit 2 load | Carga de la unidad de tornillo enfriada por agua 2 | Нагрузка на винтовую машину охлажденной воды 2 | Charge de l'unité à vis refroidie à l'eau 2
water_cooled_screw_unit_3_load | 水冷螺杆机3负荷 | water cooled screw unit 3 load | Carga de la unidad de tornillo enfriada por agua 3 | Нагрузка на винтовую машину охлажденной воды 3 | Charge de l'unité à vis refroidie à l'eau 3
waterlogging_tray_temperature_2 | 积水盘温度2 | waterlogging tray temperature 2 | Temperatura del plato de agua estancada 2 | Температура затопленного лотка 2 | Température de la cuvette d'eau stagnante 2
air_supply_and_exhaust_valve_opening_2 | 进排风阀2 | air supply and exhaust valve opening 2 | Apertura de la válvula de aire de suministro y escape 2 | Открытие клапана воздухозаборника и вытяжки 2 | Ouverture de la vanne d'admission et d'extraction d'air 2