## Sheet1
编号 | 中文字段 | 英文翻译 | 俄文翻译 | 西班牙文翻译 | 法文翻译 | 标签翻译后最大长度
RightEntryTemp | 右入口 | Right entrance | Правый вход | Entrada Derecha |  | 10
LeftEntryTemp | 左入口 | Left entrance | Левый вход | Entrada Izquierda |  | 10
Humidity | 湿度 | Humidity | Влажность | Humedad |  | 10
DeviceACO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | 12
DeviceAMain3wayValveOpening | 主三通 | Main three-way valve | Основной трехходовой клапан | Válvula Principal | Principal T3 | 16
DeviceAMainControlReturnTemp | 回流 | Reflux | Рециркуляция | Reflujo | Reflux | 18
DeviceAMainControlReturnTemp1 | 一回流 | First reflux | Первая рециркуляция | Reflujo 1 | Un reflux | 20
DeviceAMainControlReturnTemp2 | 二回流 | Second reflux | Вторая рециркуляция | Reflujo 2 | Deux reflux | 20
DeviceAMainControlTemp | 主控 | Main control | Главное управление | Control Principal | Contrôle principal | 14
DeviceAMainControlTemp1 | 一主控 | First main control | Первое главное управление | Control Principal 1 | Un contrôle principal | 16
DeviceAMainControlTemp2 | 二主控 | Second main control | Второе главное управление | Control Principal 2 | Deux contrôles principaux | 16
DeviceACoolingTank2TempSampling | 冷水箱2温度 | Chilled water tank 2 temperature | Температура второго холодильного бака | Temperatura del Tanque de Agua Fría 2 | Température du réservoir d'eau froide 2 | 22
DeviceACoolingTankTempSetting | 冷水箱温设 | Chilled water tank temperature setting | Установленная температура холодильного бака | Configuración de | Réglage de la température du réservoir d'eau froide | 20
DeviceACoolingTankTempSampling | 冷水箱温度 | Chilled water tank temperature | Температура холодильного бака | Temperatura del Tanque de Agua Fría | Température du réservoir d'eau froide | 20
DeviceAStorageProcessingRoomCO2Measurement | 存发苗/处理间CO2 | Seedling/treatment room CO2 | CO2 в помещении для хранения/обработки саженцев | CO2 en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | CO2 dans la salle de stockage / traitement | 32
DeviceAStorageProcessingRoomCO2Setting | 存发苗/处理间CO2设 | Seedling/treatment room CO2 setting | Установленное значение CO2 в помещении для хранения/обработки саженцев | Configuración de CO2 en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Réglage du CO2 dans la salle de stockage / traitement | 32
DeviceAStorageProcessingRoomPressureMeasurement | 存发苗/处理间压力 | Seedling/treatment room pressure | Давление в помещении для хранения/обработки саженцев | Presión en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Pression dans la salle de stockage / traitement | 30
DeviceAStorageProcessingRoomPressureSetting | 存发苗/处理间压力设 | Seedling/treatment room pressure setting | Установленное значение давления в помещении для хранения/обработки саженцев | Configuración de Presión en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Réglage de la pression dans la salle de stockage / traitement | 30
DeviceAStorageProcessingRoomExhaustFanAirVolume | 存发苗/处理间排风频率 | Seedling/treatment room exhaust frequency | Частота вытяжки в помещении для хранения/обработки саженцев | Frecuencia de Extracción de Aire en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Fréquence d'évacuation de l'air dans la salle de stockage / traitement | 32
DeviceAStorageProcessingRoomExhaustFanAirVolumeSetting | 存发苗/处理间排风频率设 | Seedling/treatment room exhaust frequency setting | Установленное значение частоты вытяжки в помещении для хранения/обработки саженцев | Configuración de Frecuencia de Extracción de Aire en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Réglage de la fréquence d'évacuation de l'air dans la salle de stockage / traitement | 36
DeviceAStorageProcessingRoomTempMeasurement | 存发苗/处理间温度 | Seedling/treatment room temperature | Температура в помещении для хранения/обработки саженцев | Temperatura en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Température dans la salle de stockage / traitement | 30
DeviceAStorageProcessingRoomTempSetting | 存发苗/处理间温设 | Seedling/treatment room temperature setting | Установленная температура в помещении для хранения/обработки саженцев | Configuración de Temperatura en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Réglage de la température dans la salle de stockage / traitement | 30
DeviceAStorageProcessingRoomHumidityMeasurement | 存发苗/处理间湿度 | Seedling/treatment room humidity | Влажность в помещении для хранения/обработки саженцев | Humedad en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Humidité dans la salle de stockage / traitement | 30
DeviceAStorageProcessingRoomHumiditySetting | 存发苗/处理间湿设 | Seedling/treatment room humidity setting | Установленная влажность в помещении для хранения/обработки саженцев | Configuración de Humedad en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Réglage de l'humidité dans la salle de stockage / traitement | 30
DeviceASeedlingStorageTempSetting | 存发苗间温设 | Seedling room temperature setting | Установленная температура в помещении для хранения саженцев | Configuración de | Réglage de la température dans la salle de stockage des semis | 22
DeviceASeedlingStorageTempSampling | 存发苗间温度 | Seedling room temperature | Температура в помещении для хранения саженцев | Temperatura en el Área de Almacenamiento de Plántulas | Température dans la salle de stockage des semis | 22
DeviceASeedlingStorageHumiditySetting | 存发苗间湿设 | Seedling room humidity setting | Установленная влажность в помещении для хранения саженцев | Configuración de Humedad en el Área de Almacenamiento de Plántulas | Réglage de l'humidité dans la salle de stockage des semis | 22
DeviceASeedlingStorageHumiditySampling | 存发苗间湿度 | Seedling room humidity | Влажность в помещении для хранения саженцев | Humedad en el Vivero de Almacenamiento | Humidité dans la salle de stockage des semis | 22
DeviceAOutdoorTemp | 室外温度 | Outdoor temperature | Температура на улице | Temperatura Exterior | Température extérieure | 14
DeviceAOutdoorTempSampling | 室外温度 | Outdoor temperature | Температура на улице | Temperatura Exterior | Température extérieure | 18
DeviceAOutdoorHumidity | 室外湿度 | Outdoor humidity | Влажность на улице | Humedad Exterior | Humidité extérieure | 14
DeviceAPickingRoomPressureMeasurement | 捡苗间压力 | Picking room pressure | Давление в помещении для сбора саженцев | Presión en el Vivero de Selección | Pression de la salle de repiquage | 22
DeviceAPickingRoomPressureSetting | 捡苗间压力设 | Picking room pressure setting | Установка давления в помещении для сбора саженцев | Configuración de Presión en el Vivero de Selección | Réglage de la pression de la salle de repiquage | 22
DeviceAPickingRoomExhaustFanAirVolume | 捡苗间排风频率 | Picking room exhaust frequency | Частота вытяжки в помещении для сбора саженцев | Frecuencia de Extracción de Aire en el Vivero de Selección | Fréquence d'évacuation de la salle de repiquage | 24
DeviceAPickingRoomExhaustFanAirVolumeSetting | 捡苗间排风频率设 | Picking room exhaust frequency setting | Установка частоты вытяжки в помещении для сбора саженцев | Configuración de Frecuencia de Extracción de Aire en el Vivero de Selección | Réglage de la fréquence d'évacuation de la salle de repiquage | 28
DeviceAPickingRoomTemp | 捡苗间温度 | Picking room temperature | Температура в помещении для сбора саженцев | Temperatura en el Vivero de Selección | Température de la salle de repiquage | 16
DeviceAPickingRoomTempSetting | 捡苗间温设 | Picking room temperature setting | Установка температуры в помещении для сбора саженцев | Configuración de Temperatura en el Vivero de Selección | Réglage de la température de la salle de repiquage | 20
DeviceAPickingRoomTempSampling | 捡苗间温度 | Picking room temperature | Температура в помещении для сбора саженцев | Temperatura en el Vivero de Selección | Température de la salle de repiquage | 20
DeviceAPickingRoomHumidity | 捡苗间湿度 | Picking room humidity | Влажность в помещении для сбора саженцев | Humedad en el Vivero de Selección | Humidité de la salle de repiquage | 16
DeviceAExhaustArea1PressureMeasurement | 排风1压力 | Exhaust 1 pressure | Давление вытяжки 1 | Presión de Extracción de Aire 1 | Pression d'évacuation 1 | 24
DeviceAExhaustArea1PressureSetting | 排风1压力设 | Exhaust 1 pressure setting | Установка давления вытяжки 1 | Configuración de Presión de Extracción de Aire 1 | Réglage de la pression d'évacuation 1 | 24
DeviceAExhaustArea1FanAirVolume | 排风1频率 | Exhaust 1 frequency | Частота вытяжки 1 | Frecuencia de Extracción de Aire 1 | Fréquence d'évacuation 1 | 22
DeviceAExhaustArea1FanAirVolumeSetting | 排风1频率设 | Exhaust 1 frequency setting | Установка частоты вытяжки 1 | Configuración de Frecuencia de Extracción de Aire 1 | Réglage de la fréquence d'évacuation 1 | 26
DeviceAExhaustArea2PressureMeasurement | 排风2压力 | Exhaust 2 pressure | Давление вытяжки 2 | Presión de Extracción de Aire 2 | Pression d'évacuation 2 | 24
DeviceAExhaustArea2PressureSetting | 排风2压力设 | Exhaust 2 pressure setting | Установка давления вытяжки 2 | Configuración de Presión de Extracción de Aire 2 | Réglage de la pression d'évacuation 2 | 24
DeviceAExhaustArea2FanAirVolume | 排风2频率 | Exhaust 2 frequency | Частота вытяжки 2 | Frecuencia de Extracción de Aire 2 | Fréquence d'évacuation 2 | 22
DeviceAExhaustArea2FanAirVolumeSetting | 排风2频率设 | Exhaust 2 frequency setting | Установка частоты вытяжки 2 | Configuración de Frecuencia de Extracción de Aire 2 | Réglage de la fréquence d'évacuation 2 | 26
DeviceAExhaustArea3PressureMeasurement | 排风3压力 | Exhaust 3 pressure | Давление вытяжки 3 | Presión de Extracción de Aire 3 | Pression d'évacuation 3 | 24
DeviceAExhaustArea3PressureSetting | 排风3压力设 | Exhaust 3 pressure setting | Установка давления вытяжки 3 | Configuración de Presión de Extracción de Aire 3 | Réglage de la pression d'évacuation 3 | 24
DeviceAExhaustArea3FanAirVolume | 排风3频率 | Exhaust 3 frequency | Частота вытяжки 3 | Frecuencia de Extracción de Aire 3 | Fréquence d'évacuation 3 | 22
DeviceAExhaustArea3FanAirVolumeSetting | 排风3频率设 | Exhaust 3 frequency setting | Установка частоты вытяжки 3 | Configuración de Frecuencia de Extracción de Aire 3 | Réglage de la fréquence d'évacuation 3 | 26
DeviceAExhaustArea4PressureMeasurement | 排风4压力 | Exhaust 4 pressure | Давление вытяжки 4 | Presión de Extracción de Aire 4 | Pression d'évacuation 4 | 24
DeviceAExhaustArea4PressureSetting | 排风4压力设 | Exhaust 4 pressure setting | Установка давления вытяжки 4 | Configuración de Presión de Extracción de Aire 4 | Réglage de la pression d'évacuation 4 | 24
DeviceAExhaustArea4FanAirVolume | 排风4频率 | Exhaust 4 frequency | Частота Вентиляции 4 | Frecuencia de Escape 4 | Fréquence d'évacuation 4 | 22
DeviceAExhaustArea4FanAirVolumeSetting | 排风4频率设定 | Exhaust 4 frequency setting | Установленная Частота Вентиляции 4 | Configuración de Frecuencia de Escape 4 | Réglage de la fréquence d'évacuation d'air 4 | 26
DeviceARoomTempSetting | 机房温设 | Machine room temperature setting | Температура в комнате | Configuración de | Réglage de la température de la salle des machines | 18
DeviceARoomTempSampling | 机房温度 | Machine room temperature | Температура Комнаты | Temperatura de la Sala de Máquinas | Température de la salle des machines | 18
DeviceAHatchingTankCoolingWaterTempSetting | 水箱孵化冷水温设 | Water tank hatching cold water temperature setting | Установленная | Configuración de | Réglage de la température de l'eau froide d'incubation dans le réservoir | 26
DeviceAHatchingTankCoolingWaterTempSampling | 水箱孵化冷水温度 | Water tank hatching cold water temperature | Температура Холодной Воды в Инкубационном Баке | Temperatura del Agua Fría en la Incubadora del Tanque | Température de l'eau froide d'incubation dans le réservoir | 26
DeviceAHatchingTankTempSetting | 水箱孵化温设 | Water tank hatching temperature setting | Установленная | Configuración de | Réglage de la température d'incubation dans le réservoir | 22
DeviceAHatchingTankTempSampling | 水箱孵化温度 | Water tank hatching temperature | Температура Инкубационного Бака | Temperatura de Incubación del Tanque | Température d'incubation dans le réservoir | 22
DeviceAWaterTankTempSetting | 水箱温设 | Water tank temperature setting | Установленная | Configuración de | Réglage de la température du réservoir d'eau | 18
DeviceAWaterTankTempSampling | 水箱温度 | Water tank temperature | Температура Бака с Водой | Temperatura del Tanque de Agua | Température du réservoir d'eau | 18
DeviceATemperature | 温度 | Temperature | Температура | Temperatura | Température | 10
DeviceAHumidity | 湿度 | Humidity | Влажность | Humedad | Humidité | 10
DeviceAHotWaterTank2TempSampling | 热水箱2温度 | Hot water tank 2 temperature | Температура Горячего Водяного Бака 2 | Temperatura del Tanque de Agua Caliente 2 | Température du réservoir d'eau chaude 2 | 22
DeviceAHotWaterTankTempSetting | 热水箱温设 | Hot water tank temperature setting | Установленная | Configuración de | Réglage de la température du réservoir d'eau chaude | 20
DeviceAHotWaterTankTempSampling | 热水箱温度 | Hot water tank temperature | Температура Горячего Водяного Бака | Temperatura del Tanque de Agua Caliente | Température du réservoir d'eau chaude | 20
DeviceAOverflowTrayTemp2 | 积水盘温度2 | Water tray temperature 2 | Температура Поддона с Водой 2 | Temperatura de la Bandeja de Agua Estancada 2 | Température du plateau d'eau stagnante 2 | 18
DeviceAOverflowTrayTempSetting | 积水盘温设 | Water tray temperature setting | Установленная | Configuración de | Réglage de la température du plateau d'eau stagnante | 20
DeviceAOverflowTrayTempSampling | 积水盘温度 | Water tray temperature | Температура Поддона с Водой | Temperatura de la Bandeja de Agua Estancada | Température du plateau d'eau stagnante | 20
DeviceA EggTurning | 翻蛋 | Egg turning | Переворот Яиц | Volteo de Huevos | Retournement des œufs | 10
DeviceA Auxiliary3wayValveOpening | 辅三通 | Auxiliary three-way valve | Вспомогательный Трехходовой Клапан | Válvula de Tres Vías Auxiliar | Tuyau auxiliaire à trois voies | 16
DeviceA SupplyAirTemperature | 送风温度 | Air supply temperature | Температура Подачи Воздуха | Temperatura de Suministro de Aire | Température de soufflage | 14
DeviceA SupplyAirTemperatureSetting | 送风温设 | Air supply temperature setting | Установленная Температура Подачи Воздуха | Configuración de Temperatura de Suministro de Aire | Réglage de la température de soufflage | 18
DeviceA SupplyAirTemperatureSampling | 送风温度 | Air supply temperature | Температура Подачи Воздуха | Temperatura de Suministro de Aire | Température de soufflage | 18
DeviceA SupplyAirHumidity | 送风湿度 | Air supply humidity | Влажность Подачи Воздуха | Humedad de Suministro de Aire | Humidité de soufflage | 14
DeviceA SupplyAirFanAirVolume | 送风频率 | Air supply frequency | Частота Подачи Воздуха | Frecuencia de Suministro de Aire | Fréquence de soufflage | 18
DeviceA SupplyAirFanAirVolumeValue | 送风频率 | Air supply frequency | Частота Подачи Воздуха | Frecuencia de Suministro de Aire | Fréquence de soufflage | 20
DeviceA SupplyAirFanAirVolumeSetting | 送风频率设 | Air supply frequency setting | Установленная Частота Подачи Воздуха | Configuración de Frecuencia de Suministro de Aire | Réglage de la fréquence de soufflage | 22
DeviceA StaticPressureRoomPressureMeasurement | 静压室压力 | Static pressure chamber pressure | Давление в Камере Статического Давления | Presión de la Sala de Presión Estática | Pression de la chambre de pression statique | 22
DeviceA StaticPressureRoomPressureSetting | 静压室压力设 | Static pressure chamber pressure setting | Установленное Давление в Камере Статического Давления | Configuración de Presión de la Sala de Presión Estática | Réglage de la pression de la chambre de pression statique | 22
DeviceA StaticPressureRoomTempMeasurement | 静压室温度 | Static pressure chamber temperature | Температура в комнате с низким давлением | Temperatura de la Sala de Presión Estática | Température de la chambre de pression statique | 22
DeviceA StaticPressureRoomTempSetting | 静压室温设 | Static pressure chamber temperature setting | Установленная температура в комнате с низким давлением | Configuración de la Temperatura de la Sala de Presión Estática | Réglage de la température de la chambre de pression statique | 20
DeviceA StaticPressureRoomTempSettingValue | 静压室温设 | Static pressure chamber temperature setting | Установленная температура в комнате с низким давлением | Configuración de la Temperatura de la Sala de Presión Estática | Réglage de la température de la chambre de pression statique | 22
DeviceA StaticPressureRoomTempSampling | 静压室温度 | Static pressure chamber temperature | Температура в комнате с низким давлением | Temperatura de la Sala de Presión Estática | Température de la chambre de pression statique | 20
DeviceA StaticPressureRoomHumidityMeasurement | 静压室湿度 | Static pressure chamber humidity | Влажность в комнате с низким давлением | Humedad en la cámara de presión estática | Humidité de la chambre de pression statique | 22
DeviceA StaticPressureRoomHumiditySetting | 静压室湿设 | Static pressure chamber humidity setting | Установленная влажность в комнате с низким давлением | Configuración de humedad en la cámara de presión estática | Réglage de l'humidité de la chambre de pression statique | 20
DeviceA StaticPressureRoomHumiditySettingValue | 静压室湿设 | Static pressure chamber humidity setting | Установленная влажность в комнате с низким давлением | Configuración de humedad en la cámara de presión estática | Réglage de l'humidité de la chambre de pression statique | 22
DeviceA StaticPressureRoomHumiditySampling | 静压室湿度 | Static pressure chamber humidity | Влажность в комнате с низким давлением | Humedad en la cámara de presión estática | Humidité de la chambre de pression statique | 20
DeviceA AirDoor | 风门 | Wind door | Воздушный клапан | Compuerta de aire | Vanne d'air | 10
DeviceA AirDoor1 | 一风门 | First wind door | Первый воздушный клапан | Compuerta de aire uno | Première vanne d'air | 12
DeviceA AirDoor2 | 二风门 | Second wind door | Второй воздушный клапан | Compuerta de aire dos | Deuxième vanne d'air | 12
DeviceA HighTemperatureWaterSourceHeatPump1Load | 水源热泵1负荷 | Water source heat pump 1 load | Нагрузка на водяной тепловой насос 1 | Carga de bomba de calor de fuente de agua 1 | Charge de la pompe à chaleur géothermique 1 | 24
DeviceA HighTemperatureWaterSourceHeatPump2Load | 水源热泵2负荷 | Water source heat pump 2 load | Нагрузка на водяной тепловой насос 2 | Carga de bomba de calor de fuente de agua 2 | Charge de la pompe à chaleur géothermique 2 | 24
DeviceBCO2 | BCO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | 12
DeviceBMain3wayValveOpening | B主三通 | Main three-way valve | Основной трехходовой клапан | Válvula Principal | Principal T3 | 16
DeviceBMainControlReturnTemp | B回流温度 | Reflux | Рециркуляция | Reflujo | Reflux | 18
DeviceBMainControlReturnTemp1 | B一回流 | First reflux | Первая рециркуляция | Reflujo 1 | Un reflux | 20
DeviceBMainControlReturnTemp2 | B二回流 | Second reflux | Вторая рециркуляция | Reflujo 2 | Deux reflux | 20
DeviceBMainControlTemp | B主控 | Main control | Главное управление | Control Principal | Contrôle principal | 14
DeviceBMainControlTemp1 | B一主控 | First main control | Первое главное управление | Control Principal 1 | Un contrôle principal | 16
DeviceBMainControlTemp2 | B二主控 | Second main control | Второе главное управление | Control Principal 2 | Deux contrôles principaux | 16
DeviceBCoolingWaterTank2TempSampling | B冷水箱2温度 | Chilled water tank 2 temperature | Температура второго холодильного бака | Temperatura del Tanque de Agua Fría 2 | Température du réservoir d'eau froide 2 | 22
DeviceBCoolingWaterTankTempSetting | B冷水箱温设 | Chilled water tank temperature setting | Установленная температура холодильного бака | Configuración de | Réglage de la température du réservoir d'eau froide | 20
DeviceBCoolingWaterTankTempSampling | B冷水箱温度 | Chilled water tank temperature | Температура холодильного бака | Temperatura del Tanque de Agua Fría | Température du réservoir d'eau froide | 20
DeviceBStorageSeed/TreatmentRoomCO2Measurement | B存发苗/处理间CO2 | Seedling/treatment room CO2 | CO2 в помещении для хранения/обработки саженцев | CO2 en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | CO2 dans la salle de stockage / traitement | 32
DeviceBStorageSeed/TreatmentRoomCO2Setting | B存发苗/处理间CO2设 | Seedling/treatment room CO2 setting | Установленное значение CO2 в помещении для хранения/обработки саженцев | Configuración de CO2 en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Réglage du CO2 dans la salle de stockage / traitement | 32
DeviceBStorageSeed/TreatmentRoomPressureMeasurement | B存发苗/处理间压力 | Seedling/treatment room pressure | Давление в помещении для хранения/обработки саженцев | Presión en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Pression dans la salle de stockage / traitement | 30
DeviceBStorageSeed/TreatmentRoomPressureSetting | B存发苗/处理间压力设 | Seedling/treatment room pressure setting | Установленное значение давления в помещении для хранения/обработки саженцев | Configuración de Presión en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Réglage de la pression dans la salle de stockage / traitement | 30
DeviceBStorageSeed/TreatmentRoomExhaustFanAirVolume | B存发苗/处理间排风频率 | Seedling/treatment room exhaust frequency | Частота вытяжки в помещении для хранения/обработки саженцев | Frecuencia de Extracción de Aire en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Fréquence d'évacuation de l'air dans la salle de stockage / traitement | 32
DeviceBStorageSeed/TreatmentRoomExhaustFanAirVolumeSetting | B存发苗/处理间排风频率设 | Seedling/treatment room exhaust frequency setting | Установленное значение частоты вытяжки в помещении для хранения/обработки саженцев | Configuración de Frecuencia de Extracción de Aire en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Réglage de la fréquence d'évacuation de l'air dans la salle de stockage / traitement | 36
DeviceBStorageSeed/TreatmentRoomTemperatureMeasurement | B存发苗/处理间温度 | Seedling/treatment room temperature | Температура в помещении для хранения/обработки саженцев | Temperatura en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Température dans la salle de stockage / traitement | 30
DeviceBStorageSeed/TreatmentRoomTemperatureSetting | B存发苗/处理间温设 | Seedling/treatment room temperature setting | Установленная температура в помещении для хранения/обработки саженцев | Configuración de Temperatura en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Réglage de la température dans la salle de stockage / traitement | 30
DeviceBStorageSeed/TreatmentRoomHumidityMeasurement | B存发苗/处理间湿度 | Seedling/treatment room humidity | Влажность в помещении для хранения/обработки саженцев | Humedad en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Humidité dans la salle de stockage / traitement | 30
DeviceBStorageSeed/TreatmentRoomHumiditySetting | B存发苗/处理间湿设 | Seedling/treatment room humidity setting | Установленная влажность в помещении для хранения/обработки саженцев | Configuración de Humedad en el Área de Almacenamiento/Tratamiento de Plántulas | Réglage de l'humidité dans la salle de stockage / traitement | 30
DeviceBStorageSeedRoomTemperatureSetting | B存发苗间温设 | Seedling room temperature setting | Установленная температура в помещении для хранения саженцев | Configuración de | Réglage de la température dans la salle de stockage des semis | 22
DeviceBStorageSeedRoomTemperatureSampling | B存发苗间温度 | Seedling room temperature | Температура в помещении для хранения саженцев | Temperatura en el Área de Almacenamiento de Plántulas | Température dans la salle de stockage des semis | 22
DeviceBStorageSeedRoomHumiditySetting | B存发苗间湿设 | Seedling room humidity setting | Установленная влажность в помещении для хранения саженцев | Configuración de Humedad en el Área de Almacenamiento de Plántulas | Réglage de l'humidité dans la salle de stockage des semis | 22
DeviceBStorageSeedRoomHumiditySampling | B存发苗间湿度 | Seedling room humidity | Влажность в помещении для хранения саженцев | Humedad en el Vivero de Almacenamiento | Humidité dans la salle de stockage des semis | 22
DeviceBOutdoorTemperature | B室外温度 | Outdoor temperature | Температура на улице | Temperatura Exterior | Température extérieure | 14
DeviceBOutdoorTemperatureSampling | B室外温度 | Outdoor temperature | Температура на улице | Temperatura Exterior | Température extérieure | 18
DeviceBOutdoorHumidity | B室外湿度 | Outdoor humidity | Влажность на улице | Humedad Exterior | Humidité extérieure | 14
DeviceBSeedPickingRoomPressureMeasurement | B捡苗间压力 | Picking room pressure | Давление в помещении для сбора саженцев | Presión en el Vivero de Selección | Pression de la salle de repiquage | 22
DeviceBSeedPickingRoomPressureSetting | B捡苗间压力设 | Picking room pressure setting | Установка давления в помещении для сбора саженцев | Configuración de Presión en el Vivero de Selección | Réglage de la pression de la salle de repiquage | 22
DeviceBSeedPickingRoomExhaustFanAirVolume | B捡苗间排风频率 | Picking room exhaust frequency | Частота вытяжки в помещении для сбора саженцев | Frecuencia de Extracción de Aire en el Vivero de Selección | Fréquence d'évacuation de la salle de repiquage | 24
DeviceBSeedPickingRoomExhaustFanAirVolumeSetting | B捡苗间排风频率设 | Picking room exhaust frequency setting | Установка частоты вытяжки в помещении для сбора саженцев | Configuración de Frecuencia de Extracción de Aire en el Vivero de Selección | Réglage de la fréquence d'évacuation de la salle de repiquage | 28
DeviceBSeedPickingRoomTemperature | B捡苗间温度 | Picking room temperature | Температура в помещении для сбора саженцев | Temperatura en el Vivero de Selección | Température de la salle de repiquage | 16
DeviceBSeedPickingRoomTemperatureSetting | B捡苗间温设 | Picking room temperature setting | Установка температуры в помещении для сбора саженцев | Configuración de Temperatura en el Vivero de Selección | Réglage de la température de la salle de repiquage | 20
DeviceBSeedPickingRoomTemperatureSampling | B捡苗间温度 | Picking room temperature | Температура в помещении для сбора саженцев | Temperatura en el Vivero de Selección | Température de la salle de repiquage | 20
DeviceBSeedPickingRoomHumidity | B捡苗间湿度 | Picking room humidity | Влажность в помещении для сбора саженцев | Humedad en el Vivero de Selección | Humidité de la salle de repiquage | 16
DeviceBExhaustArea1PressureMeasurement | B排风1压力 | Exhaust 1 pressure | Давление вытяжки 1 | Presión de Extracción de Aire 1 | Pression d'évacuation 1 | 24
DeviceBExhaustArea1PressureSetting | B排风1压力设 | Exhaust 1 pressure setting | Установка давления вытяжки 1 | Configuración de Presión de Extracción de Aire 1 | Réglage de la pression d'évacuation 1 | 24
DeviceBExhaustArea1FanAirVolume | B排风1频率 | Exhaust 1 frequency | Частота вытяжки 1 | Frecuencia de Extracción de Aire 1 | Fréquence d'évacuation 1 | 22
DeviceBExhaustArea1FanAirVolumeSetting | B排风1频率设 | Exhaust 1 frequency setting | Установка частоты вытяжки 1 | Configuración de Frecuencia de Extracción de Aire 1 | Réglage de la fréquence d'évacuation 1 | 26
DeviceBExhaustArea2PressureMeasurement | B排风2压力 | Exhaust 2 pressure | Давление вытяжки 2 | Presión de Extracción de Aire 2 | Pression d'évacuation 2 | 24
DeviceBExhaustArea2PressureSetting | B排风2压力设 | Exhaust 2 pressure setting | Установка давления вытяжки 2 | Configuración de Presión de Extracción de Aire 2 | Réglage de la pression d'évacuation 2 | 24
DeviceBExhaustArea2FanAirVolume | B排风2频率 | Exhaust 2 frequency | Частота вытяжки 2 | Frecuencia de Extracción de Aire 2 | Fréquence d'évacuation 2 | 22
DeviceBExhaustArea2FanAirVolumeSetting | B排风2频率设 | Exhaust 2 frequency setting | Установка частоты вытяжки 2 | Configuración de Frecuencia de Extracción de Aire 2 | Réglage de la fréquence d'évacuation 2 | 26
DeviceBExhaustArea3PressureMeasurement | B排风3压力 | Exhaust 3 pressure | Давление вытяжки 3 | Presión de Extracción de Aire 3 | Pression d'évacuation 3 | 24
DeviceBExhaustArea3PressureSetting | B排风3压力设 | Exhaust 3 pressure setting | Установка давления вытяжки 3 | Configuración de Presión de Extracción de Aire 3 | Réglage de la pression d'évacuation 3 | 24
DeviceBExhaustArea3FanAirVolume | B排风3频率 | Exhaust 3 frequency | Частота вытяжки 3 | Frecuencia de Extracción de Aire 3 | Fréquence d'évacuation 3 | 22
DeviceBExhaustArea3FanAirVolumeSetting | B排风3频率设 | Exhaust 3 frequency setting | Установка частоты вытяжки 3 | Configuración de Frecuencia de Extracción de Aire 3 | Réglage de la fréquence d'évacuation 3 | 26
DeviceBExhaustArea4PressureMeasurement | B排风4压力 | Exhaust 4 pressure | Давление вытяжки 4 | Presión de Extracción de Aire 4 | Pression d'évacuation 4 | 24
DeviceBExhaustArea4PressureSetting | B排风4压力设 | Exhaust 4 pressure setting | Установка давления вытяжки 4 | Configuración de Presión de Extracción de Aire 4 | Réglage de la pression d'évacuation 4 | 24
DeviceBExhaustArea4FanAirVolume | B排风4频率 | Exhaust 4 frequency | Частота Вентиляции 4 | Frecuencia de Escape 4 | Fréquence d'évacuation 4 | 22
DeviceBExhaustArea4FanAirVolumeSetting | B排风4频率设 | Exhaust 4 frequency setting | Установленная Частота Вентиляции 4 | Configuración de Frecuencia de Escape 4 | Réglage de la fréquence d'évacuation d'air 4 | 26
DeviceBRoomTemperatureSetting | B机房温设 | Machine room temperature setting | Температура в комнате | Configuración de | Réglage de la température de la salle des machines | 18
DeviceBRoomTemperatureSampling | B机房温度 | Machine room temperature | Температура Комнаты | Temperatura de la Sala de Máquinas | Température de la salle des machines | 18
DeviceBHatchingWaterTankColdWaterTempSetting | B水箱孵化冷水温设 | Water tank hatching cold water temperature setting | Установленная | Configuración de | Réglage de la température de l'eau froide d'incubation dans le réservoir | 26
DeviceBHatchingWaterTankColdWaterTempSampling | B水箱孵化冷水温度 | Water tank hatching cold water temperature | Температура Холодной Воды в Инкубационном Баке | Temperatura del Agua Fría en la Incubadora del Tanque | Température de l'eau froide d'incubation dans le réservoir | 26
DeviceBHatchingWaterTankTempSetting | B水箱孵化温设 | Water tank hatching temperature setting | Установленная | Configuración de | Réglage de la température d'incubation dans le réservoir | 22
DeviceBHatchingWaterTankTempSampling | B水箱孵化温度 | Water tank hatching temperature | Температура Инкубационного Бака | Temperatura de Incubación del Tanque | Température d'incubation dans le réservoir | 22
DeviceBWaterTankTempSetting | B水箱温设 | Water tank temperature setting | Установленная | Configuración de | Réglage de la température du réservoir d'eau | 18
DeviceBWaterTankTempSampling | B水箱温度 | Water tank temperature | Температура Бака с Водой | Temperatura del Tanque de Agua | Température du réservoir d'eau | 18
DeviceBTemperature | B温度 | Temperature | Температура | Temperatura | Température | 10
DeviceBHumidity | B湿度 | Humidity | Влажность | Humedad | Humidité | 10
DeviceBHotWaterTank2TempSampling | B热水箱2温度 | Hot water tank 2 temperature | Температура Горячего Водяного Бака 2 | Temperatura del Tanque de Agua Caliente 2 | Température du réservoir d'eau chaude 2 | 22
DeviceBHotWaterTankTempSetting | B热水箱温设 | Hot water tank temperature setting | Установленная | Configuración de | Réglage de la température du réservoir d'eau chaude | 20
DeviceBHotWaterTankTempSampling | B热水箱温度 | Hot water tank temperature | Температура Горячего Водяного Бака | Temperatura del Tanque de Agua Caliente | Température du réservoir d'eau chaude | 20
DeviceBWaterloggingPanTemp2 | B积水盘温度2 | Water tray temperature 2 | Температура Поддона с Водой 2 | Temperatura de la Bandeja de Agua Estancada 2 | Température du plateau d'eau stagnante 2 | 18
DeviceBWaterloggingPanTempSetting | B积水盘温设 | Water tray temperature setting | Установленная | Configuración de | Réglage de la température du plateau d'eau stagnante | 20
DeviceBWaterloggingPanTempSampling | B积水盘温度 | Water tray temperature | Температура Поддона с Водой | Temperatura de la Bandeja de Agua Estancada | Température du plateau d'eau stagnante | 20
DeviceBEggTurning | B翻蛋 | Egg turning | Переворот Яиц | Volteo de Huevos | Retournement des œufs | 10
DeviceBAuxiliaryThreeWayValveOpening | B辅三通 | Auxiliary three-way valve | Вспомогательный Трехходовой Клапан | Válvula de Tres Vías Auxiliar | Tuyau auxiliaire à trois voies | 16
DeviceBSupplyAirTemperature | B送风温度 | Air supply temperature | Температура Подачи Воздуха | Temperatura de Suministro de Aire | Température de soufflage | 14
DeviceBSupplyAirTemperatureSetting | B送风温设 | Air supply temperature setting | Установленная Температура Подачи Воздуха | Configuración de Temperatura de Suministro de Aire | Réglage de la température de soufflage | 18
DeviceBSupplyAirTemperatureSampling | B送风温度 | Air supply temperature | Температура Подачи Воздуха | Temperatura de Suministro de Aire | Température de soufflage | 18
DeviceBSupplyAirHumidity | B送风湿度 | Air supply humidity | Влажность Подачи Воздуха | Humedad de Suministro de Aire | Humidité de soufflage | 14
DeviceBSupplyAirFanAirVolume | B送风频率 | Air supply frequency | Частота Подачи Воздуха | Frecuencia de Suministro de Aire | Fréquence de soufflage | 18
DeviceBSupplyAirFanAirVolumeValue | B送风频率 | Air supply frequency | Частота Подачи Воздуха | Frecuencia de Suministro de Aire | Fréquence de soufflage | 20
DeviceBSupplyAirFanAirVolumeSetting | B送风频率设 | Air supply frequency setting | Установленная Частота Подачи Воздуха | Configuración de Frecuencia de Suministro de Aire | Réglage de la fréquence de soufflage | 22
DeviceBStaticPressureRoomPressureMeasurement | B静压室压力 | Static pressure chamber pressure | Давление в Камере Статического Давления | Presión de la Sala de Presión Estática | Pression de la chambre de pression statique | 22
DeviceBStaticPressureRoomPressureSetting | B静压室压力设 | Static pressure chamber pressure setting | Установленное Давление в Камере Статического Давления | Configuración de Presión de la Sala de Presión Estática | Réglage de la pression de la chambre de pression statique | 22
DeviceBStaticPressureRoomTemperatureMeasurement | B静压室温度 | Static pressure chamber temperature | Температура в комнате с низким давлением | Temperatura de la Sala de Presión Estática | Température de la chambre de pression statique | 22
DeviceBStaticPressureRoomTemperatureSetting | B静压室温设 | Static pressure chamber temperature setting | Установленная температура в комнате с низким давлением | Configuración de la Temperatura de la Sala de Presión Estática | Réglage de la température de la chambre de pression statique | 20
DeviceBStaticPressureRoomTemperatureSettingValue | B静压室温设 | Static pressure chamber temperature setting | Установленная температура в комнате с низким давлением | Configuración de la Temperatura de la Sala de Presión Estática | Réglage de la température de la chambre de pression statique | 22
DeviceBStaticPressureRoomTemperatureSampling | B静压室温度 | Static pressure chamber temperature | Температура в комнате с низким давлением | Temperatura de la Sala de Presión Estática | Température de la chambre de pression statique | 20
DeviceBStaticPressureRoomHumidityMeasurement | B静压室湿度 | Static pressure chamber humidity | Влажность в комнате с низким давлением | Humedad en la cámara de presión estática | Humidité de la chambre de pression statique | 22
DeviceBStaticPressureRoomHumiditySetting | B静压室湿设 | Static pressure chamber humidity setting | Установленная влажность в комнате с низким давлением | Configuración de humedad en la cámara de presión estática | Réglage de l'humidité de la chambre de pression statique | 20
DeviceBStaticPressureRoomHumiditySettingValue | B静压室湿设 | Static pressure chamber humidity setting | Установленная влажность в комнате с низким давлением | Configuración de humedad en la cámara de presión estática | Réglage de l'humidité de la chambre de pression statique | 22
DeviceBStaticPressureRoomHumiditySampling | B静压室湿度 | Static pressure chamber humidity | Влажность в комнате с низким давлением | Humedad en la cámara de presión estática | Humidité de la chambre de pression statique | 20
DeviceBDamper | B风门 | Wind door | Воздушный клапан | Compuerta de aire | Vanne d'air | 10
DeviceBDamper1 | B风门1 | First wind door | Первый воздушный клапан | Compuerta de aire uno | Première vanne d'air | 12
DeviceBDamper2 | B风门2 | Second wind door | Второй воздушный клапан | Compuerta de aire dos | Deuxième vanne d'air | 12
DeviceBHighTemperatureWaterSourceHeatPump1Load | B水源热泵1负荷 | Water source heat pump 1 load | Нагрузка на водяной тепловой насос 1 | Carga de bomba de calor de fuente de agua 1 | Charge de la pompe à chaleur géothermique 1 | 24
DeviceBHighTemperatureWaterSourceHeatPump2Load | B水源热泵2负荷 | Water source heat pump 2 load | Нагрузка на водяной тепловой насос 2 | Carga de bomba de calor de fuente de agua 2 | Charge de la pompe à chaleur géothermique 2 | 24
TemperatureAdjustmentTemperature | 调温温度 | Temperature adjustment temperature | Температура регулировки температуры | Temperatura de ajuste de temperatura | Température de réglage de température | 10
mainpage | 首页 | Home page | Главная страница | Página de inicio | Page d'accueil | 10
maintenance | 保养提醒 | Maintenance reminder | Напоминание о техническом обслуживании | Recordatorio de mantenimiento | Rappel de maintenance | 10
repair_record | 报修提醒 | Repair reminder | Напоминание о ремонте | Recordatorio de reparación | Rappel de réparation | 10
spare_parts_inventory | 库存补料 | Inventory replenishment | Пополнение запасов на складе | Reposición de inventario | Recharge de stock | 10